## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | 01.11 - Stavební úpravy, Multimediální učebna
| Misto |  | ZŠ Mařádkova, Krnovská 86/101, Opava
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Statutární město Opava |  |  |  | IČ: | 00300535
|  |  | Horní náměstí 382/69 |  |  |  | DIČ: | CZ00300535
|  | 74601 | Opava
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | 01.11 - Stavební úpravy, Multimediální učebna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 01.11 - Stavební úpravy, Multimediální učebna | [20 empty] | STA
O: |  | ZŠ Mařádkova, Krnovská 86/101, Opava | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4484 |  | 0 |  |  |  | 179.93 |  |  | DIL
1 | 319201317R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm | m2 | 12.444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02375 | 0.29555 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 5.48 |  |  | POL1_0
2 | 342270042RA0 | Příčka z desek porobeton. hladkých, tloušťka 10 cm | m2 | 1.1705 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 0.08745 | 0 | 0 |  |  | 0.59281 | 0.69 |  |  | POL2_0
3 | 347082274R00 | Stěna SDK,tl.205 mm,O.K.CW+UW,2xopl.,RFI 12,5 | m2 | 69.503 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06973 | 4.8464 | 0 | 0 |  |  | 2.28 | 158.47 |  |  | POL1_0
4 | 342091061R00 | Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace | m2 | 139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 15.29 |  |  | POL1_0
5 | 63151371.AR | Deska z minerální plsti ORSIK 1200 x 625 x 50 mm | m2 | 145.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.21893 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2027 |  | 0 |  |  |  | 119.38 |  |  | DIL
6 | 416051211R00 | Podhled, 2úr.oc.rošt,např. Rigiton R8/18 tl.12,5,s izol | m2 | 64.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01773 | 1.1516 | 0 | 0 |  |  | 1.838 | 119.38 |  |  | POL1_0
7 | 63153041R | Deska ze skelné vlny AKUSTIK tl. 50 mm | m2 | 68.1975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.05115 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.0413 |  | 3.4118 |  |  |  | 541.72 |  |  | DIL
8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 41.4676 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00166 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 3.23 |  |  | POL1_0
9 | 612100032RAA | Oprava omítek stěn, vnitřních vápenocementových do 30 % plochy | m2 | 283.9608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01596 | 4.532 | 0.01 | 2.8396 |  |  | 0.61817 | 175.54 |  |  | POL2_0
10 | 612100030RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, ze 100 % | m2 | 12.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04788 | 0.59563 | 0.046 | 0.57224 |  |  | 1.4859 | 18.48 |  |  | POL2_0
11 | 611421311R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých | m2 | 70.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01561 | 1.1064 | 0 | 0 |  |  | 0.29075 | 20.61 |  |  | POL1_0
12 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.27612 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 21.24 |  |  | POL1_0
13 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 422.9668 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.13535 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 29.61 |  |  | POL1_0
14 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 422.9668 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 2.0768 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 153.11 |  |  | POL1_0
15 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 422.9668 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 2.0725 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 105.74 |  |  | POL1_0
16 | 614471712R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm, podlaha | m2 | 67.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0333 | 2.2447 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 14.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2208 |  | 0 |  |  |  | 25.08 |  |  | DIL
17 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 67.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01753 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 6.07 |  |  | POL1_0
18 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka,ruč.zpracování do tl.10, mm samonivelační polymercementová stěrka | m2 | 67.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 1.2033 | 0 | 0 |  |  | 0.282 | 19.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22216 |  | 0 |  |  |  | 5.85 |  |  | DIL
19 | 642941120R00 | Osazení pouzdra pro posuv.dveře dvoukřídlé,, do zdiva | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
20 | 553353576R | Pouzdro stavební atyp 2650 x 2500 mm, atyp | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 642944221RU2 | Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 1250 x 1970 x 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09706 | 0.09706 | 0 | 0 |  |  | 2.49 | 2.49 |  |  | POL1_0
22 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02977 | 0.02977 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41402 |  | 0 |  |  |  | 16.95 |  |  | DIL
23 | 946941501R00 | Návoz a odvoz pomocného lešení | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 65.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.41402 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 16.95 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02366 |  | 0 |  |  |  | 54.69 |  |  | DIL
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů | m2 | 176.1576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00705 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 54.26 |  |  | POL1_0
26 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | POL1_0
27 | 44984114R | Přístroj hasicí práškový 21A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.0166 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 953941395R00 | Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2642 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01073 |  | 1.5752 |  |  |  | 29.42 |  |  | DIL
29 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 64.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.81837 |  |  | 0.33 | 21.43 |  |  | POL1_0
30 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.065 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00507 | 0.063 | 0.3191 |  |  | 0.718 | 3.64 |  |  | POL1_0
31 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
32 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.065 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00507 | 0.063 | 0.3191 |  |  | 0.718 | 3.64 |  |  | POL1_0
33 | 962200011RAA | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm | m2 | 0.885 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00059 | 0.134 | 0.11859 |  |  | 0.58019 | 0.51 |  |  | POL2_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58845 |  | 10.9899 |  |  |  | 336.39 |  |  | DIL
34 | 974049121R00 | Vysekání rýh v cihelných a betonových zdech 3x3 cm | m | 177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.08673 | 0.002 | 0.354 |  |  | 0.409 | 72.39 |  |  | POL1_0
35 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 5.4075 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.36771 |  |  | 0.69 | 3.73 |  |  | POL1_0
36 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 283.9608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.8396 |  |  | 0.08 | 22.72 |  |  | POL1_0
37 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 70.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.7088 |  |  | 0.1 | 7.09 |  |  | POL1_0
38 | 971100021RA0 | Vybourání římsy z cihelného zdiva | m2 | 12.444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00684 | 0.54 | 6.7198 |  |  | 3.0087 | 37.44 |  |  | POL2_0
39 | 97801 | Prací spojené se zapravením, po demontážích elektropříslušenství | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01031 | 0.24744 | 0 | 0 |  |  | 0.89205 | 21.41 |  |  | POL1_0
40 | 97802 | Nespecifikované, pomocné práce při bourání | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01031 | 0.24744 | 0 | 0 |  |  | 0.89205 | 21.41 |  |  | POL1_0
41 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 24.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 49.02 |  |  | POL1_0
42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 24.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 22.98 |  |  | POL1_0
43 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 12.81 |  |  | POL1_0
44 | 979100014RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m | t | 24.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 65.39 |  |  | POL2_0
45 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 24.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 24.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 48.06 |  |  | DIL
47 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 25.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 48.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01175 |  | 0 |  |  |  | 13.45 |  |  | DIL
48 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01175 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 8.98 |  |  | POL1_0
49 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.17 |  |  | POL1_0
50 | 72101 | Instalační práce spojené, včetně zednického zapravení | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 4.18 |  |  | POL1_0
51 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 0.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10568 |  | 0 |  |  |  | 24.25 |  |  | DIL
52 | 722172331R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.10025 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 13.57 |  |  | POL1_0
53 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 3.23 |  |  | POL1_0
54 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.73 |  |  | POL1_0
55 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 0.51 |  |  | POL1_0
56 | 72201 | Vodoinstalační práce spojené s napojením, včetně zednického zapravení | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00432 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 6.1 |  |  | POL1_0
57 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 0.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02529 |  | 0.06374 |  |  |  | 6.34 |  |  | DIL
58 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.06374 |  |  | 0.89376 | 1.79 |  |  | POL2_0
59 | 725219201R00 | Montáž umyvadel | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 1.253 | 1.25 |  |  | POL1_0
60 | 725829202R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  | POL1_0
61 | 725017123R00 | Umyvadlo, 600 x 450 mm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL1_0
62 | 725017129R00 | Kryt sifonu umyvadel, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00677 | 0.00677 | 0 | 0 |  |  | 0.275 | 0.28 |  |  | POL1_0
63 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2" | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
64 | 55144236R | Baterie umyvadlová Chrome s výpustí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | 725860211RT1 | Sifon umyvadlový, zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.25 |  |  | POL1_0
66 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.573 | 0.87 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.77 |  |  | DIL
67 | 73501 | Demontáž stávajících otopných těles, provedení očištění a nátěru vč. zpětného osazení | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 1.04 |  |  | POL1_0
68 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.71 | 1.73 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10842 |  | 0.99762 |  |  |  | 30.9 |  |  | DIL
69 | 766900010RAA | Demontáž obložení stěn, z panelů | m2 | 30.555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03265 | 0.99762 |  |  | 0.39893 | 12.19 |  |  | POL2_0
70 | 76601 | Demontáž a likvidace krytu zábradlí, Vyklizení vybavení učebny | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.17 |  |  | POL1_0
71 | 76602 | Demontáž a likvidace, drátěných kójí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.17 |  |  | POL1_0
72 | 766666114R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.42 | 4.42 |  |  | POL1_0
73 | 61169704R | Dveře posuvné do pouzdra s propustností světla, 1300 x 2500 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 549146413R | Kování, madlo | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 766660016RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 |  |  | 2.0944 | 2.09 |  |  | POL2_0
76 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé 900 x 1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
77 | 611601206R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2-křídlé 1300 x, 1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
78 | 54914625R | Dveřní kování S klíč Ti | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
79 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 4.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.421 | 11.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9125 |  | 5.6506 |  |  |  | 145.28 |  |  | DIL
80 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 64.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 5.6506 |  |  | 0.50129 | 32.56 |  |  | POL2_0
81 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 64.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 1.04 |  |  | POL1_0
82 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 64.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01364 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 3.25 |  |  | POL1_0
83 | 771575118RV5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, spár.hmota | m2 | 64.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.36177 | 0 | 0 |  |  | 1.3466 | 87.46 |  |  | POL1_0
84 | 597642070R | Dlažba matná 600 x 600 x 10 mm | m2 | 74.6925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.4341 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
85 | 771445014RU6 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm, spár.hmota | m | 48.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01979 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 11.39 |  |  | POL1_0
86 | 597642410R | Dlažba sokl 300 x 80 x 9 mm | kus | 184.9967 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.08325 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
87 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 9.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03958 |  | 0 |  |  |  | 2.91 |  |  | DIL
88 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.11 |  |  | POL1_0
89 | 781475116RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 30 cm, flex.lep.,spár.hmota | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0.00629 | 0 | 0 |  |  | 0.9584 | 1.44 |  |  | POL1_0
90 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0.2 |  |  | POL1_0
91 | 59782220R | Dlaždice 300 x 300 mm béžová | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.03204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
92 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.54 |  |  | POL1_0
93 | 781497111RS3 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00077 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.54 |  |  | POL1_0
94 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1e-05 |  | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | DIL
95 | 78301 | Očištění a nástřik ocelových konstrukcí, - trubní vedení, 1xzáklad+1xemail | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64972 |  | 0 |  |  |  | 126.27 |  |  | DIL
96 | 784410010RA0 | Příprava podkladu stěn a stropů | m2 | 494.9768 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.38113 | 0 | 0 |  |  | 0.09982 | 49.41 |  |  | POL2_0
97 | 784161601R00 | Penetrace podkladu 1 x, hloubková | m2 | 494.9768 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.09405 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 16.08 |  |  | POL1_0
98 | 784165442R00 | Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x | m2 | 494.9768 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.12374 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 53.96 |  |  | POL1_0
99 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 136.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.04794 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 1.85 |  |  | POL1_0
100 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 41.4676 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00166 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 3.23 |  |  | POL1_0
101 | 784011221RT2 | Zakrytí podlah geotextílií/fólií, včetně odstranění | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 1.74 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07392 |  | 3.36 |  |  |  | 30.1 |  |  | DIL
102 | 650101536R00 | Montáž LED svítidla stropního zavěšeného | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57 | 4.56 |  |  | POL1_0
103 | 650101511R00 | Montáž LED svítidla stropního vestavného | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 8.4 |  |  | POL1_0
104 | 348360183R | Svítidlo LED stropní | kus | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.07392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
105 | 650101 | Elektroinstalační práce | hod | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.36 |  |  | 0.408 | 17.14 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
106 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 00524R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 005121020R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | VN 91-51 | Náklady na projekční práce - skutečný stav | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | VN 91-61 | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | VN 91-71 | Statické posouzení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 22.85 |  |  | DIL
112 | 79901 | Stavební přípomoce | hod | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 4.48 |  |  | 0.408 | 22.85 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END