## SK
Základní škola Opava, Kylešovice
U Hřiště 4, Opava
Výkaz výměr dodávek a instalací komponentů strukturované kabeláže
Pořadí | Položka | Počet | Jednotka | cena bez DPH | Celkem bez DPH
1 | Kabel UTP cat.6, LS0H, včetně instalace | 1250 | m | 0 | 0
2 | Lišta vkládací 20x20, vč. příslušenství a instalace | 220 | m | 0 | 0
3 | Lišta vkládací 20x40, vč. příslušenství a instalace | 210 | m | 0 | 0
4 | Lišta vkládací 40x40, vč. příslušenství a instalace | 50 | m | 0 | 0
5 | Lišta vkládací 80x40, vč. příslušenství a instalace | 16 | m | 0 | 0
6 | Ukončení volného vývodu konektrorem RJ45, WiFi | 40 | ks | 0 | 0
7 | 19" Datový rozvaděč 42U, rozměr min. 600x1000, dveře na zámek, stojanový, stropního ventilátor 60W, včetně instalace a zapojení. | 1 | ks | 0 | 0
8 | 19" Napájecí panel min. 6x230V, indikátor zapnutí, včetně instalace do rozvaděče a zapojení. | 5 | ks | 0 | 0
9 | 10" Napájecí panel min. 3x230V, indikátor zapnutí, včetně instalace do rozvaděče a zapojení. | 2 | ks | 0 | 0
10 | UTP Patchpanel 19", Cat.6, 24 port, včetně montáže do racku | 13 | ks | 0 | 0
11 | UTP Patchpanel 10", Cat.6, 12 port, včetně montáže do racku | 2 | ks | 0 | 0
12 | Vyvazovací lišta jednostranná plastová, 1U, včetně montáže do racku | 15 | ks | 0 | 0
13 | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat 6, délka min. 0,25m | 270 | ks | 0 | 0
14 | Optický patchcord, LC-LC, min. 2m, včetně zapojení | 10 | ks | 0 | 0
15 | Měření metalické trasy | 40 | ks | 0 | 0
16 | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Průraz zdivem do 500mm | 50 | ks | 0 | 0
18 | Závěrečná práce v datových rozvaděčích | 18 | hod. | 0 | 0
19 | Úklidové práce | 20 | hod. | 0 | 0
20 | Doprava a přesun dodávek | 1 | kpl. | 0 | 0
21 | Nepředvídané nespecifikované práce a dodávky | 5 | hod. | 0 | 0
22 | Předimplementační analýza | 1 | kpl. | 0 | 0
0
přívod 220V pro Datové rozvaděče
23 | Zásuvka 220V, povrchová, včetně montáže a zapojení | 1 | ks | 0 | 0
24 | Kabel Cyky 3x2,5mm2, včetně instalace | 50 | m | 0 | 0
25 | Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, včetně instalace a zapojení | 1 | ks | 0 | 0
26 | zemnící kabel CY 16mm2, včetně instalace | 50 | m | 0 | 0
27 | Revize elektro | 1 | ks | 0 | 0
0
Celkem |  |  |  |  | 0