## Rekapitulace
Výkaz výměr
zpracováno programem OCEP
|  | Zakázka číslo: |  |  |  |  | 26PD0005
|  | Název: |  |  |  |  | ZŠ Opava Vrchní - regulace kotelny
D.1.4.5 -06 - Elektroinstalace a MaR
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [7 empty] | Základ DPH
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [7 empty] | 0
| 2. |  | C36M - Měření a regulace - MONTÁŽ | [7 empty] | 0
| 3. |  | MATERIÁL | [7 empty] | 0
|  |  | CELKEM URN | [7 empty] | 0
| B. |  | HZS
| 4. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [7 empty] | 0
|  |  | CELKEM HZS | [7 empty] | 0
| C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
| 5. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [7 empty] | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY | [7 empty] | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [7 empty] | 0
[5 empty] | Základ DPH |  |  |  | DPH | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| vypracoval: |  |  | Vojtěch Pavelek
| dne: |  |  | 18.03.2026

## Položky všech ceníků
Výkaz výměr
06- Elektroinstalace a MaR
C21M - Elektromontáže
Poř.č. |  | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 210000001 |  | montáž kabelového štítku |  |  |  | 50,00 | KS | 0
2 |  | 210010001 |  | trubka oheb.el.inst. R=13.5mm (PO) |  |  |  | 10,00 | m | 0
3 |  | 210010011 |  | trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO) |  |  |  | 40,00 | m | 0
4 |  | 210010351 |  | krab.rozvodka IP54 s vývodkami do 4mm2 vč.zapoj. |  |  |  | 9,00 | ks | 0
5 |  | 210010368 |  | Ekvipotenciální svorkovnice |  |  |  | 1,00 | ks | 0
6 |  | 210020525 |  | kab.žlab drátěný pozinkovaný 50/50 |  |  |  | 30,00 | m | 0
7 |  | 210100400 |  | ukonč.kab.do 5 žil |  |  |  | 26,00 | KS | 0
8 |  | 210110001 |  | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 0
9 |  | 210110071 |  | Havarijní tlačítko |  |  |  | 1,00 | ks | 0
10 |  | 210111021 |  | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  |  |  | 6,00 | ks | 0
11 |  | 210202001 |  | LED svítidlo prům.stropní |  |  |  | 6,00 | ks | 0
12 |  | 210220321 |  | svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) |  |  |  | 10,00 | ks | 0
13 |  | 210800646 |  | Cu vodič 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  |  |  | 50,00 | m | 0
14 |  | 210802160 |  | kabel 3Cx2.5mm2 (PU) |  |  |  | 35,00 | m | 0
15 |  | 210802337 |  | kabel-J 3x1,5 mm2 (PU) |  |  |  | 235,00 | m | 0
16 |  | 210802347 |  | kabel 5Cx1 mm2 (PU) |  |  |  | 35,00 | m | 0
17 |  | 210803507 |  | stíněný kabel 1x2x0,8 (PU) |  |  |  | 190,00 | m | 0
18 |  | 210810057 |  | kabel 5Cx6 mm2 750V (PU) |  |  |  | 30,00 | m | 0
19 |  | 210860112 |  | Kabel UTP cat.6 (PU) |  |  |  | 60,00 | m | 0
20 |  | 210860222 |  | stíněný kabel 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  |  |  | 130,00 | m | 0
21 |  | 211010002 |  | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 |  |  |  | 100,00 | ks | 0
22 |  | 211200101 |  | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM |  |  |  | 2,00 | ks | 0
23 |  | 214281035 |  | Nespecifikované práce |  |  |  | 1,00 | ks | 0
24 |  | 215012110 |  | lišta vkládací s víčkem 20mm |  |  |  | 130,00 | m | 0
25 |  | 97103-3171 |  | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 750mm |  |  |  | 3,00 | ks | 0
0
Celkem za ceník:
C36M - Měření a regulace
Poř.č. |  | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 360005011 |  | test přístroju a snímaču |  |  |  | 26,00 | ks | 0
2 |  | 360005147 |  | nastavení a uvedení do provozu vzdálené zprávy |  |  |  | 1,00 | Ks | 0
3 |  | 360190015 |  | montáž rozvaděče |  |  |  | 1,00 | ks | 0
4 |  | 360190152 |  | zapojení rozvaděče |  |  |  | 1,00 | ks | 0
5 |  | 360190172 |  | oživení rozvaděče s velmi složitým zapojením |  |  |  | 1,00 | ks | 0
6 |  | 360410017 |  | montáž snímače teploty |  |  |  | 6,00 | ks | 0
7 |  | 360410024 |  | montáž prostor.snímače teploty |  |  |  | 2,00 | ks | 0
8 |  | 360410076 |  | montáž snímače tlaku |  |  |  | 1,00 | ks | 0
9 |  | 360410079 |  | montáž spínače tlaku |  |  |  | 1,00 | ks | 0
10 |  | 360410173 |  | montáž snímače hladiny |  |  |  | 1,00 | ks | 0
11 |  | 360410301 |  | montáž detektoru plynu |  |  |  | 2,00 | ks | 0
12 |  | 360430025 |  | montáž, zapojení a seřízení servopohonu |  |  |  | 2,00 | ks | 0
13 |  | 360430091 |  | zapojení solenoidového ventilu |  |  |  | 1,00 | ks | 0
14 |  | 360490026 |  | zapojení čerpadla 230 V |  |  |  | 2,00 | ks | 0
15 |  | 360490027 |  | zapojení havarijního uzavěru plynu |  |  |  | 1,00 | KS | 0
16 |  | 360490029 |  | zapojení plynového kotle |  |  |  | 3,00 | KS | 0
17 |  | 360490031 |  | zapojení houkačky |  |  |  | 1,00 | KS | 0
18 |  | 360490032 |  | zapojení ventilátoru |  |  |  | 1,00 | KS | 0
Celkem za ceník: | [9 empty] | 0
Materiály
Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 010141 |  | Cu vodič licna 6 ZZL. |  |  |  |  | 50 | M | 0
2 | 010175-U |  | kabel silový 3JX1,5 |  |  |  |  | 235 | M | 0
3 | 010176-U |  | kabel silový 3JX2,5 |  |  |  |  | 35 | M | 0
4 | 010202-U |  | kabel silový 5JX6 |  |  |  |  | 30 | M | 0
5 | 010436 |  | kabel silový licna 5X1 |  |  |  |  | 35 | M | 0
6 | 0109941 |  | slaboproudý kabel stíněný 1X2X0.8 |  |  |  |  | 190 | M | 0
7 | 011351 |  | slaboproudý kabel stíněný 2X2x0,8 |  |  |  |  | 130 | M | 0
8 | 070021 |  | LED SVITIDLO přisazené IP 66, l=1200mm, 37W, 4000K, 5600lm |  |  |  |  | 6 | Ks | 0
9 | 150243 |  | Krabice spojovací ze svorkovnicí, vývodkami IP54 SEDA |  |  |  |  | 9 | KS | 0
10 | 161199 |  | Štítek kabelový |  |  |  |  | 50 | ks | 0
11 | 191180 |  | Vypínač č.1 nástěnný IP44 |  |  |  |  | 2 | KS | 0
12 | 191631 |  | ZASUVKA 230V/16A IP44 NASTENNA |  |  |  |  | 6 | KS | 0
13 | 200102 |  | PASKA CU 50CM |  |  |  |  | 10 | Ks | 0
14 | 200137 |  | ZEM.SVORKA ZS16 |  |  |  |  | 10 | Ks | 0
15 | 200144 |  | TR.OHEBNA PVC D=16 |  |  |  |  | 10 | M | 0
16 | 200156 |  | Trubka tuhá plastová 1520 |  |  |  |  | 40 | M | 0
17 | 200292 |  | LISTA plastová bílá 20X20 |  |  |  |  | 130 | M | 0
18 | 2079738 |  | SVORKOVNICE EPS 1 s krytem |  |  |  |  | 1 | KS | 0
19 | 230248 |  | KABELOVÝ ZLAB pozinkovaný drátěný 50/50 |  |  |  |  | 30 | m | 0
20 | 230249 |  | SPOJKA kab.žlabu 1 |  |  |  |  | 30 | KS | 0
21 | 230274 |  | NOSNIK kab.žlabu 50 |  |  |  |  | 30 | KS | 0
22 | 240005 |  | HM.+VRUT /8X50/ |  |  |  |  | 100 | KS | 0
23 | 796231 |  | kab.UTP 4x2xAWG24 Cat.6 |  |  |  |  | 60 | M | 0
24 | 7N01 |  | Nouzové LED svítidlo se šipkou 1 hod 1W |  |  |  |  | 2 | ks | 0
25 | 900054 |  | Havarijní tlačítko pod sklem 120X120X50 CERV. |  |  |  |  | 2 | KS | 0
26 | 9560001 |  | podružný materiál |  |  |  |  | 1 | ks | 0
27 | SIR-40703 |  | Signální maják červený s houkačkou 230V AC |  |  |  |  | 1 | ks | 0
0
Celkem za materiály:
Dodávky zařízení (specifikace)
Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00012 |  | snímač tlaku 4-20 mA 0- 400 kPa, D=1/2" |  |  |  |  | 1 | KS | 0
2 | 0258300 |  | Switch 4 vstupy |  |  |  |  | 1 | ks | 0
3 | 232TO485D |  | převodník RS232 na RS 485 na DIN lištu |  |  |  |  | 1 | KS | 0
4 | 612.146.032 |  | reg.tlaku vlnovcový IP 54 40 - 400 kPa |  |  |  |  | 1 | KS | 0
5 | AMINI -5 |  | Řídící jednotka,8DI, 8DO, 8AI ,4AO RS 232, RS 485, ethernet |  |  |  |  | 1 | KS | 0
6 | AMRIO-AI8AO8U |  | Modul kombinovaný 8AI, 8AO,komunikace RS485,protokol ARION |  |  |  |  | 1 | KS | 0
7 | AMR-OP60RH |  | Čidlo teploty, vlhkost, grafický disp., 4 tlačítka, RS485, |  |  |  |  | 2 | KS | 0
8 | ARA659 |  | Servopohon 24 V proporcionální 0-10 V do DN 50,- 45s,120s |  |  |  |  | 2 | ks | 0
9 | E2630-CO |  | Snímač detekce CO, 2.stupňový Oxid uhelnatý IP65 |  |  |  |  | 1 | ks | 0
10 | E2630-LEL |  | Snímač detekce plynu 2.stupňový -Metan IP65 |  |  |  |  | 1 | ks | 0
11 | GD04A |  | Zálohovací modul pro GD04K |  |  |  |  | 1 | ks | 0
12 | GD04K |  | Universální dálkové GSM poruchových hlašení |  |  |  |  | 1 | ks | 0
13 | MT8072iP |  | TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver |  |  |  |  | 1 | ks | 0
14 | NS 111A |  | snímač venkovní teploty Ni 1000/6180 |  |  |  |  | 2 | KS | 0
15 | NS 141 |  | odpor.snímač teploty přiložny Ni 1000/6180 |  |  |  |  | 4 | KS | 0
16 | R-MaR1 |  | Rozvaděč včetně výzbroje a výroby |  |  |  |  | 1 | ks | 0
17 | sonda |  | mosazná sonda |  |  |  |  | 2 | KS | 0
18 | T-GP103-230V |  | elektromagnetický ventil 1/2 " cívka 230 V- bez proudu uzavřen |  |  |  |  | 1 | KS | 0
19 | VRG131 32-16 |  | trojcestný směšovací ventil závitový DN 32 ,kvs 16 |  |  |  |  | 1 | KS | 0
20 | VRG131 40-25 |  | trojcestný směšovací ventil závitový DN 40 ,kvs 25 |  |  |  |  | 1 | KS | 0
0
Celkem za dodávky:
Práce v HZS
Poř.č. |  | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 01 |  | demontáže stávajícího zařízení |  |  |  | 8 | hod. | 0
2 |  | 02 |  | SW regulátoru |  |  |  | 44 | DB | 0
3 |  | 03 |  | Vytvoření WEB prohlížeče |  |  |  | 1 | soub | 0
4 |  | 04 |  | Vytvoření obrazovek ovládacího panelu |  |  |  | 1 | soub | 0
5 |  | 05 |  | Oživení a provozní zkoušky |  |  |  | 1 | soub | 0
6 |  | 07 |  | Revize |  |  |  | 16 | hod. | 0
7 |  | 08 |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | soub | 0
0
Celkem za práci v HZS: