# Identifikační údaje o zadavateli

## Základní údaje

název: 		          Statutární město Opava

sídlo: 			Horní náměstí 69, 746 26 Opava

IČ: 			00300535

# Věc: Dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám

# Název veřejné zakázky:

# Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC

Dotaz č.1:

Pro všechny objekty žádáme o sdělení počtů, typů a příkonů svítidel včetně jejich rozdělení podle provozní doby svícení (tzn. počet provozních hodin svícení za rok pro jednotlivé místnosti a typy svítidel včetně jejich příkonu) – tyto údaje budou sloužit jako oficiální podklad pro vyhodnocení úspor elektrické energie úsporným opatřením v osvětlení. V případě, že je osvětlení v provozu navíc v různých provozních režimech (např. trénink, zápas apod. pro zimní stadion, tělocvičny), žádáme o závazné upřesnění počtů svítidel a provozních hodin pro jednotlivé režimy. V rozdělení typů zářivkových svítidel prosíme také o rozlišení, zda se jedná o staré svítidlo s klasickým předřadníkem (tlumivkou) nebo se jedná již o novější typ s elektronickým předřadníkem.

Odpověď č.1:

Údaje k osvětlení (počty a výkony) jsou uvedeny v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči. Co se týče délky svícení, tak u všech ZŠ a MŠ zadavatel uvádí jednotnou úroveň v délce 4 hod/den, pokud není u některých zdrojů uvedeno jinak – viz zmíněná tabulka. U městských lázní a zimního stadionu vám byly sděleny provozní hodiny svítidel v jednotlivých úsecích sděleny na prohlídkách objektů, proto využijte tyto informace provozních pracovníků.

Dotaz č.2:

K níže uvedeným objektům dále žádáme o:

- Základní škola, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava 5

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.2:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.3:

- Základní škola, Mařádkova 518/15,746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.3:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.4:

- Základní škola T. G. Masaryka, Riegrova 1385/13, 746 01 Opava – Předměstí

  - celkové počty radiátorů, z toho, které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.4:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.5:

- Mateřská škola, Edvarda Beneše 986/6, 747 05 Opava 5

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.5:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.6:

- Mateřská škola, Riegrova 1, 746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.6:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.7:

- Mateřská škola, 17. Listopadu 6, 747 06 Opava 6

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.7:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.8:

- Mateřská škola, Havlíčkova 4, 746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.8:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.9:

- Mateřská škola, Olomoucká 103, 746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.9:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.10:

- Zimní stadion, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava

  - postoupení existující nabídky/studie na úpravu chladicího okruhu kompresorů čpavkového chlazení

  - sdělení spotřeby studené vody v roce 2011 pro vodní chlazení kompresorů čpavkového chlazení

  - provozní hodiny a spotřeby elektrické energie kompresorů čpavkového chlazení za rok 2011 (denní odečty)

  - pro jednotlivé celky (hotel, šatny, restaurace apod.) - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.10:

K bodům ad a) až d) bude odpověď poskytnuta po prověření její existence. K bodu ad d) uvádíme, že celkový počet radiátorů je 147 a všechny jsou bez TRV.

Dotaz č.11:

- Městské lázně, Zámecký okruh 4, 746 01 Opava

  - tabulky měsíčních spotřeb za rok 2011 všech objektů, které zásobuje teplem parní kotelna (přes výměníkové stanice)

  - sdělení, zda bude možné provést rekonstrukci kotelny v místě původní kotelny včetně napojení na stávající komín (při prohlídce bylo naznačeno, že vlastník komína není město) – prosíme o závazné stanovisko k této problematice

  - je možné zrušit stávající parní plynovou kotelnu a řešit pouze zdroj tepla pro zimní stadion a městské lázně tzn. další napojené objekty si budou muset zajistit jiný zdroj tepla?

  - spotřeby páry pro parní lázně (hodinové, denní, měsíční a roční spotřeby)

  - spotřeby páry pro jednotlivé vzduchotechnické jednotky (hodinové, denní, měsíční a roční spotřeby)

  - množství přiváděného vzduchu (m3/hod) jednotlivých stávajících vzduchotechnických jednotek

  - časové režimy jednotlivých vzduchotechnických zařízení

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.11:

K bodům ad a) až g) bude odpověď poskytnuta po prověření její existence. K bodu ad h) uvádíme, že celkový počet radiátorů je 33 a všechny jsou bez TRV.

Dotaz č.12:

Obecné pro všechny budovy:

- Co obsahují čísla v zadání o spotřebě tepelné energie v GJ/rok v případě že objekt není napojen na CZT, ale spaluje se v něm plyn? Je to teplo obsažené ve spotřebovaném plynu? Nebo to je teplo skutečně dodané do otopné soustavy a do teplé vody?

- Jaké jsou počty otopných těles v jednotlivých objektech?

- Prosíme o zaslání energetických auditů, platných revizních zpráv elektro a odborných prohlídek plynových kotelen.

- Prosíme o zaslání alespoň orientačních půdorysů všech objektů.

Odpověď č.12:

K bodu 1 uvádíme, že v údajích o spotřebě tepelné energie v GJ/rok v případě plynové kotelny je hodnota vztažena k nakoupenému zemnímu plynu nikoliv k množství vyrobeného tepla.

K bodu 2 naleznete odpověď v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

K bodu 3 naleznete odpověď v souborech „EA“ nebo „Revize“, které vám byly z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

K bodu 4 vás odkazujeme na dostupné mapové portály prostřednictvím internetových aplikací, jako např.: www.cuzk.cz, případně www.mapy.cz, apod.

Dotaz č.13:

Dotazy na objekt městské lázně:

- Jakým způsobem má být řešena spalinová cesta pro kotelnu městských lázní? V ZD není uvedeno žádné povinné opatření, avšak dle informací z prohlídek bude muset být nový komín řešen v rámci projektu EPC. Kdo bude řešit stavební povolení pro případný nový komín?

- Dle informací z prohlídek dojde ke stavebním úpravám v prostoru mezi zimním stadionem a bazénem, kde má být vystavěna nová tělocvična. Má být tato tělocvična napojena na kotelnu v bazénu, nebo s ní vůbec nemusíme počítat? Prosíme tedy o zaslání bližších informací, případně projektové dokumentace či jiných podkladů o nové budově.

- Spotřeby v ZD jsou již očištěné o spotřeby hotelového domu a školy, nebo se jedná o spotřebu plynu pro celou kotelnu? Prosíme o přesnou specifikaci spotřeb jednotlivých odběratelů tepla z této kotelny.

Odpověď č.13:

K bodům 1 až 3 bude odpověď poskytnuta po projednání se zástupci provozovatele.

K bodu 3 dále uvádíme, že uvedené spotřeby jsou již očištěny o spotřeby hotelového domu a školy.

Dotaz č.14:

Dotazy na objekt zimní stadion:

- Prosíme o zaslání provozních hodin kompresorů (po jednotlivých měsících)

- Prosíme o zaslání bližších informací o obsazenosti zimního stadionu, provozní době a podobně

- Prosíme o zaslání přehledu spotřeb tepla pro jednotlivé větve, zda-li existují.

Odpověď č.14:

K bodům 1 až 3 bude odpověď poskytnuta po prověření její existence.

V Ostravě dne 06.05.2013

S pozdravem

Ing. Martina Věntusová

pověřena řízením kanceláře tajemníka

Magistrátu města Opavy

OTIS ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA