# Identifikační údaje o zadavateli

## Základní údaje

název: 		          		Statutární město Opava

sídlo: 				Horní náměstí 69, 746 26 Opava

IČ: 				00300535

# Věc: Dodatečné informace č.4 k zadávacím podmínkám

# Název veřejné zakázky:

# Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC

Dotaz č.1:

Pro všechny objekty žádáme o sdělení počtů, typů a příkonů svítidel včetně jejich rozdělení podle provozní doby svícení (tzn. počet provozních hodin svícení za rok pro jednotlivé místnosti a typy svítidel včetně jejich příkonu) – tyto údaje budou sloužit jako oficiální podklad pro vyhodnocení úspor elektrické energie úsporným opatřením v osvětlení. V případě, že je osvětlení v provozu navíc v různých provozních režimech (např. trénink, zápas apod. pro zimní stadion, tělocvičny), žádáme o závazné upřesnění počtů svítidel a provozních hodin pro jednotlivé režimy. V rozdělení typů zářivkových svítidel prosíme také o rozlišení, zda se jedná o staré svítidlo s klasickým předřadníkem (tlumivkou) nebo se jedná již o novější typ s elektronickým předřadníkem.

Odpověď č.1:

Údaje k osvětlení (počty a výkony) jsou uvedeny v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči. Co se týče délky svícení, tak u všech ZŠ a MŠ zadavatel uvádí jednotnou úroveň v délce 4 hod/den, pokud není u některých zdrojů uvedeno jinak – viz zmíněná tabulka. U městských lázní a zimního stadionu vám byly sděleny provozní hodiny svítidel v jednotlivých úsecích sděleny na prohlídkách objektů, proto využijte tyto informace provozních pracovníků.

Dotaz č.2:

K níže uvedeným objektům dále žádáme o:

- Základní škola, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava 5

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.2:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.3:

- Základní škola, Mařádkova 518/15,746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.3:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.4:

- Základní škola T. G. Masaryka, Riegrova 1385/13, 746 01 Opava – Předměstí

  - celkové počty radiátorů, z toho, které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.4:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.5:

- Mateřská škola, Edvarda Beneše 986/6, 747 05 Opava 5

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.5:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.6:

- Mateřská škola, Riegrova 1, 746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.6:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.7:

- Mateřská škola, 17. Listopadu 6, 747 06 Opava 6

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.7:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.8:

- Mateřská škola, Havlíčkova 4, 746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.8:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.9:

- Mateřská škola, Olomoucká 103, 746 01 Opava 1

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.9:

Počty jednotlivých otopných těles včetně jejich vybavení TRV naleznete v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

Dotaz č.10:

- Zimní stadion, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava

  - postoupení existující nabídky/studie na úpravu chladicího okruhu kompresorů čpavkového chlazení

  - sdělení spotřeby studené vody v roce 2011 pro vodní chlazení kompresorů čpavkového chlazení

  - provozní hodiny a spotřeby elektrické energie kompresorů čpavkového chlazení za rok 2011 (denní odečty)

  - pro jednotlivé celky (hotel, šatny, restaurace apod.) - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.10:

K bodu ad a) sdělujeme, že studie na úpravu chladícího okruhu kompresorů neexistuje. Existuje pouze cenová nabídka bez podrobné specifikace, kterou zadavatel z důvodu možného ovlivnění nabídkové ceny neposkytne.

K bodu ad b) sdělujeme, že spotřeba vody pro chlazení kompresorů není samostatně měřena a tudíž je ji nutno odhadnout na základě provozních hodin, výkonu a účinnosti kompresorů.

K bodu ad c) sdělujeme, že provozní hodiny kompresorů jsou zaznamenávány ručně, tudíž je není možno dodat v tabulkovém provedení v elektronické verzi. Z důvodu velkého množství těchto záznamů poskytujeme provozní hodiny vybraných měsíců, a to říjen 2011 a únor 2012, které Vám budou zaslány poštou jako fotokopie. Spotřeba elektrické energie pro kompresory samostatně měřena není, tudíž je ji potřeba odhadnout na základě výkonových parametrů a provozních hodin.

K bodu ad d) uvádíme, že celkový počet radiátorů je 147 a všechny jsou bez TRV.

Dotaz č.11:

- Městské lázně, Zámecký okruh 4, 746 01 Opava

  - tabulky měsíčních spotřeb za rok 2011 všech objektů, které zásobuje teplem parní kotelna (přes výměníkové stanice)

  - sdělení, zda bude možné provést rekonstrukci kotelny v místě původní kotelny včetně napojení na stávající komín (při prohlídce bylo naznačeno, že vlastník komína není město) – prosíme o závazné stanovisko k této problematice

  - je možné zrušit stávající parní plynovou kotelnu a řešit pouze zdroj tepla pro zimní stadion a městské lázně tzn. další napojené objekty si budou muset zajistit jiný zdroj tepla?

  - spotřeby páry pro parní lázně (hodinové, denní, měsíční a roční spotřeby)

  - spotřeby páry pro jednotlivé vzduchotechnické jednotky (hodinové, denní, měsíční a roční spotřeby)

  - množství přiváděného vzduchu (m3/hod) jednotlivých stávajících vzduchotechnických jednotek

  - časové režimy jednotlivých vzduchotechnických zařízení

  - celkové počty radiátorů, z toho které obsahují radiátorové ventily a zda mají termohlavici nebo nemají

Odpověď č.11:

K bodu ad a) sdělujeme, že údaje o odběrech z centrální kotelny v objektu Městských lázní jsou uvedeny v přiloženém excel souboru „Podklady_Kotelna_Lázně_Opava“, kde jsou v záložce „plyn“ i odběrové diagramy zemního plynu.

K bodu ad b) a c) sdělujeme, že zadavatel předpokládá zachování centrální kotelny pro zásobování všech současných odběrných míst. Co se týče spalinové cesty a komína, tak zadavatel ukládá uchazečům zapracovat do nabídky variantní řešení, a to s využitím stávajícího komínu a nově navrženého komínu.

K bodu ad d) a e) sdělujeme, že množství páry pro lázně ani VZT není měřeno. Objekt lázní odebírá jak teplo, tak páru, přičemž fakturováno je množství GJ, takže není možno rozlišit, kolik tepla je dodáno v páře a kolik v teple.

K bodu ad f) sdělujeme, že množství přiváděného vzduchu není měřeno a je nutno jej odhadnout z provozní doby VZT jednotek a jejich výkonových parametrů. Pro tyto účely vám zasíláme projektované parametry VZT v souboru .pdf „VZT Městské lázně“

K bodu ad g) uvádíme, že dle sdělení provozovatele je provozní režim VZT jednotek je v době 5.30 – 22.00 na 100% a od 22.00 – 5.30 na 50% a to 9 měsíců v roce.

K bodu ad h) uvádíme, že celkový počet radiátorů je 33 a všechny jsou bez TRV.

Dotaz č.12:

Obecné pro všechny budovy:

- Co obsahují čísla v zadání o spotřebě tepelné energie v GJ/rok v případě že objekt není napojen na CZT, ale spaluje se v něm plyn? Je to teplo obsažené ve spotřebovaném plynu? Nebo to je teplo skutečně dodané do otopné soustavy a do teplé vody?

- Jaké jsou počty otopných těles v jednotlivých objektech?

- Prosíme o zaslání energetických auditů, platných revizních zpráv elektro a odborných prohlídek plynových kotelen.

- Prosíme o zaslání alespoň orientačních půdorysů všech objektů.

Odpověď č.12:

K bodu 1 uvádíme, že v údajích o spotřebě tepelné energie v GJ/rok v případě plynové kotelny je hodnota vztažena k nakoupenému zemnímu plynu nikoliv k množství vyrobeného tepla dodaného do ÚT a TV.

K bodu 2 naleznete odpověď v souboru .xls „Dodat_info_2“, který vám byl z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

K bodu 3 naleznete odpověď v souborech „EA“ nebo „Revize“, které vám byly z důvodu velkého objemu dat zaslán poštou na CD nosiči.

K bodu 4 vás odkazujeme na dostupné mapové portály prostřednictvím internetových aplikací, jako např.: www.cuzk.cz, případně www.mapy.cz, apod.

Dotaz č.13:

Dotazy na objekt městské lázně:

- Jakým způsobem má být řešena spalinová cesta pro kotelnu městských lázní? V ZD není uvedeno žádné povinné opatření, avšak dle informací z prohlídek bude muset být nový komín řešen v rámci projektu EPC. Kdo bude řešit stavební povolení pro případný nový komín?

- Dle informací z prohlídek dojde ke stavebním úpravám v prostoru mezi zimním stadionem a bazénem, kde má být vystavěna nová tělocvična. Má být tato tělocvična napojena na kotelnu v bazénu, nebo s ní vůbec nemusíme počítat? Prosíme tedy o zaslání bližších informací, případně projektové dokumentace či jiných podkladů o nové budově.

- Spotřeby v ZD jsou již očištěné o spotřeby hotelového domu a školy, nebo se jedná o spotřebu plynu pro celou kotelnu? Prosíme o přesnou specifikaci spotřeb jednotlivých odběratelů tepla z této kotelny.

Odpověď č.13:

K bodu 1 sdělujeme, že zadavatel ukládá uchazečům zapracovat do nabídky variantní řešení, a to s využitím stávajícího komínu a nově navrženého komínu.

K bodu 2 sdělujeme, že nová tělocvična má být napojena na kotelnu v lázních. Pro tyto účely vám posíláme projektované parametry tělocvičny v souboru .pdf „Podklady_nová tělocvična_Technická zpráva“

K bodu 3 uvádíme, že uvedené spotřeby jsou již očištěny o spotřeby hotelového domu a školy. Specifikace spotřeb jednotlivých odběratelů z této kotelny je uvedena v odpovědi č.11 ad a).

Dotaz č.14:

Dotazy na objekt zimní stadion:

- Prosíme o zaslání provozních hodin kompresorů (po jednotlivých měsících)

- Prosíme o zaslání bližších informací o obsazenosti zimního stadionu, provozní době a podobně

- Prosíme o zaslání přehledu spotřeb tepla pro jednotlivé větve, zda-li existují.

Odpověď č.14:

K bodu 1 uvádíme, že provozní hodiny kompresorů jsou zaznamenávány ručně, tudíž není je možno dodat v tabulkovém provedení v elektronické verzi. Z důvodu velkého množství těchto záznamů poskytujeme provozní hodiny vybraných měsíců, a to říjen 2011 a únor 2012, které Vám budou zaslány poštou jako fotokopie.

K bodu 2 sdělujeme, že provoz zimního stadionu je v období od srpna do konce března vždy od 6.00 do 22.00

K bodu 3 sdělujeme, že jednotlivé větve jsou sice osazeny měřiči tepla, avšak odečty se provádí jen u některých větví (bufet, brusírna). Navíc stav měřičů a naměřené hodnoty nejsou relevantní, protože některé větve vytápí i jiné prostory než pro které byly určeny.

Dotaz č.15:

ZŠ Edvarda Beneše

- Jsou v tabulce se seznamem svítidel v souboru .xls „Dodat_info_2“, uvedeny i zářivkové trubice v obou tělocvičnách?

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

Odpověď č.15:

K bodu 1 sdělujeme, že pro upřesnění výčtu svítidel Vám byly zaslány revizní zprávy elektrického zařízení, kde jsou popsány mj. i obě tělocvičny.

K bodu 2 sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.16:

ZŠ Mařádkova

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

Odpověď č.16:

Sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.17:

ZŠ T.G.Masaryka

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

Odpověď č.17:

Sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.18:

MŠ Edvarda Beneše

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

Odpověď č.18:

Sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.19:

MŠ Riegrova

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

Odpověď č.19:

Sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.20:

MŠ 17.listopadu

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

Odpověď č.20:

Sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.21:

MŠ Havlíčkova

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

- Ve kterých prostorách se nacházejí dvou trubicová zářivková svítidla 2 x 58 W v počtu 37 ks?

Odpověď č.21:

K bodu 1 sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

K bodu 2 sdělujeme, že pro upřesnění výčtu svítidel Vám byly zaslány revizní zprávy elektrického zařízení, kde jsou popsány místnosti s instalovaným osvětlením. Konkrétně zářivková svítidla 2x58W se nachází v některých třídách, ložnicích-hernách a výdejně stravy.

Dotaz č.22:

MŠ Olomoucká

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch.

- Opravdu je v objektu instalováno 94 ks žárovkových svítidel?

Odpověď č.22:

K bodu 1 sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

K bodu 2 sdělujeme, že pro upřesnění výčtu svítidel Vám byly zaslány revizní zprávy elektrického zařízení, kde jsou vypsány typy zdrojů a jejich umístění.

Dotaz č.23:

Zimní stadion:

- Upřesněte oficiální informace o provozu svítidel – jejich využití, nestačí nám informace z prohlídky

- Jaká je spotřeba vody pro chlazení kompresorů?

- Jaké je frekvence četnosti úpravy ledu, spotřeba vody pro rolbu?

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch

Odpověď č.23:

K bodu 1 sdělujeme, že pro jednotné zadání provozu svítidel v objektu zimního stadionu je stanovena denní doby svícení v délce 10 hodin.

K bodu 2 sdělujeme, že spotřeba vody pro chlazení kompresorů není samostatně měřena a tudíž je ji nutno odhadnout na základě provozních hodin, výkonu a účinnosti kompresorů.

K bodu 3 sdělujeme, že četnost úpravy ledu je možno stanovit na průměrně 12x za den, přičemž jedna náplň rolby je 800 lit. vody.

K bodu 4 sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.24:

Bazén

- Upřesněte oficiální informace o provozu svítidel – jejich využití, nestačí nám informace z prohlídky

- Předložte hodinový odběrový diagram tepla během jednoho mrazivého a jednoho běžného dne.

- Jaké je množství ohřáté vody v letních měsících?

- Jaké je množství dopouštěné vody do parních kotlů?

- Systém MaR umožňuje sledovat objektovou předávací stanici v ZŠ Praskova, je nutno toto zachovat i do budoucna?

- Jaké je množství vody dopouštěné do bazénů

- Jaké množství vody se zpětně využívané z bazénů pro sprchy

- Jaké je časové využití VZT jednotek a jejich technické parametry, el. příkon, tepelný výkon apod.

- Upřesněte počet umyvadel, WC mís a sprch

Odpověď č.24:

K bodu 1 sdělujeme, že pro jednotné zadání provozu svítidel v objektu městských lázní je stanovena denní doby svícení v délce 6 hodin.

K bodu 2 sdělujeme, že odběrový diagram naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_kotelna_Lázně_opava“ v záložce „plyn“.

K bodu 3 sdělujeme, že množství ohřáté vody v letních měsících není měřeno.

K bodu 4 sdělujeme, že k množství dopouštěné vody do parních kotlů vám posíláme poštou kopie ručních záznamů obsluhy kotelny. Najdete tam denní záznamy celého roku 2011.

K bodu 5 sdělujeme, že vzhledem k zachování zásobování tepla z centrální kotelny Lázní je vhodné zachovat systém MaR pro sledování objektové PS pro Hotelovou školu (bývalá ZŠ Praskova)

K bodu 6 sdělujeme, že množství vody dopouštěné do bazénu není známo (samostatně měřeno) a je odvislé na obsazenosti bazénu

K bodu 7 sdělujeme, že množství vody zpětně využívané z bazénů pro sprchy není samostatně měřeno

K bodu 8 sdělujeme, že dle sdělení provozovatele je provozní režim VZT jednotek v době 5.30 – 22.00 na 100% a od 22.00 – 5.30 na 50% a to 9 měsíců v roce. Technické parametry VZT vám budou zaslány v samostatné příloze (scan projektovaných parametrů VZT)

K bodu 9 sdělujeme, že údaje o výtokových armaturách naleznete v přiloženém excel souboru „Podklady_výtokové armatury_souhrn“.

Dotaz č.25:

Nabídka má být vyhotovena v cenách bez DPH, proto jsou přepočteny referenční ceny na hodnoty před zdaněním. U objektu MŠ Riegrova je ale v položce teplo celková cena snížena o daň ve výši 10%, ačkoli jsou referenční hodnoty ze zemního plynu. U objektu ZŠ E. Beneše je rovněž celková platba za teplo snížena o daň 10% - teplo je sice odebíráno z CZT, ale TV vyrábějí z plynu. Je možné toto opravit?

Odpověď č.26:

K dotazu upřesňujeme, že v dokumentu “Příloha č.4_ZD“ u objektu č.1 – ZŠ Edvarda Beneše je v posledním sloupci kolonky „Tepelná energie“ uvedeno „Náklady s DPH 10%“ Ve skutečnosti je spotřeba tepelné energie dána součtem spotřeby tepla na vytápění a spotřeby tepla na přípravu TV. Vytápění je ale zajištěno z centrální kotelny, tzn. s DPH 10%, kdežto příprava TV v objektu ze zemního plynu, tedy DPH 20%. Číselná hodnota celkové ceny je správná 1.871.368,- Kč, ale v záhlaví se ruší údaj o výši DPH, protože tento číselný údaj je složen částečně z DPH 20% a částečně DPH 10%. Proto v uvedeném sloupci opravte text na „Náklady s DPH“. Údaj „Náklady bez DPH“ se mění z 1.701.243,- na 1.691.258,- Kč.

U MŠ Riegrova je v dokumentu „Příloha č.4_ZD“ u objektu 5 – MŠ Riegrova uvedeno v kolonce „Tepelná energie“ náklady s DPH 202.528,- Kč. Tato hodnota je správná, ale ve sloupci náklady bez DPH 20% je uvedena hodnota 184.116, což odpovídá výši DPH 10%. Proto tento údaj „Náklady bez DPH 20%“ opravte na hodnotu 168.774,- Kč.

V excelovském souboru „EPC Opava_referenční spotřeby 2011“, list „1 ZŠ Edvarda Beneše“ se mění pouze vzorec v buňce „C35“ na „=(E33/1,1)+G33/1,2“. Na listu „5 MŠ Riegrova“ se mění hodnota v buňce „C35“ na „=C33/1,2“, a dále pak měsíční hodnoty ve sloupcích „B,C,D,E“. Celkové roční součty GJ a Kč zůstávají beze změny.

Dotaz č.27:

- V kotelně městských lázní je připravována i teplá voda pro zimní stadion a hotelový dům. Je spotřeba studené vody, která je v lázních ohřáta a distribuována do těchto napojených objektů, samostatně měřena a odečtena z referenční spotřeby studené vody městských lázní?

Odpověď č.27:

K bodu 1 sdělujeme, že teplá voda je pro objekt zimního stadionu i hotelového domu měřena a tudíž je odečtena od spotřeby SV, která vstupuje do centrální kotelny v městských lázních.

Přílohy:

- Soubor .pdf „VZT Městské lázně

- Soubor .pdf „Podklady_nová tělocvična_Technická zpráva“

- Soubor .xls  „Podklady_Kotelna_Lázně_Opava

- Soubor .xls  „Referenční spotřeby 2011_opravená Riegrova“

- Soubor .xls  „Podklady_výtokové armatury_souhrn“

- Kopie zaslány poštou (kopie ručních záznamů – denní údaje):

- Provozní hodiny kompresorů chlazení 10/2011

- Provozní hodiny kompresorů chlazení 02/2012

- Provozní záznamy kotelny Lázní r. 2011

V Ostravě, dne 03. 06. 2013

Ing. Martina Věntusová

pověřena řízením kanceláře tajemníka

Magistrátu města Opavy