## výkaz_výměr
Stavba: VLAŠTOVIČKY HASIČSKÁ ZBROJNICE
Část: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD
KÓD CPV 45311000-0
specifikace počítána dle výkresů č.02,04,05,06 a technické zprávy
Rekapitualce
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Zemní práce |  |  | 0
5 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
6 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
7 | DPH 21% |  |  | 0
8 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvaděč RMS - dodávka dle výkresu 07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvaděč RE - plasotvý rozvaděč do pilíře, dle standardu ČEZ, IP44/20, 2xjistič 32A/3, 2A/1, dva elektroměry, místo pro HDO, platový pilíř, včetně základu pod pilíř - výkop pod pilíř a osazení do terénu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | rozvaděč RZ - zásuvkový platový pilíř, IP44/20 - 2xzásuvka 16/3p(230V)+ 1xásuvka 16/5P(400V), jistění 25A/3, 1x16A/3, 2x16A/1, chránič 25A/4p/30mA,včetně základu pod pilíř - výkop pod pilíř a osazení do terénu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | skříň ochranného pospojování HOP, krabice 150/150/77, IP 44, ekvipoteciální svorkovnice, spoj. a podr. mat. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | CYKY 4B x 16 | m | 240 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-J 5x 6 (C) | m | 95 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY-J 5x 4 (C) | m | 25 |  | 0 |  | 0
8 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 165 |  | 0 |  | 0
9 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 550 |  | 0 |  | 0
10 | CYKY-J 7x 1,5 (C) | m | 20 |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 5x 1,5 (C) | m | 35 |  | 0 |  | 0
12 | CYKY-J 4X 1,5 (C) | m | 20 |  | 0 |  | 0
13 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 320 |  | 0 |  | 0
14 | CYKY-J 3X1,5 (A) | m | 40 |  | 0 |  | 0
15 | CYKY-O 4X 1,5 (D) | m | 20 |  | 0 |  | 0
16 | CYKY-O 2X1,5 (D) | m | 30 |  | 0 |  | 0
17 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 40 |  | 0 |  | 0
18 | 2x1,5 - silové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcnosti kabelové trasy | m | 35 |  | 0 |  | 0
19 | JYTY 2x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
20 | CY 25 zž | m | 65 |  | 0 |  | 0
21 | CY 16 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
22 | CY 10 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
23 | CY 4 zž | m | 85 |  | 0 |  | 0
24 | svorka OP | ks | 25 |  | 0 |  | 0
25 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 15 |  | 0 |  | 0
26 | ocelový kabelový žlab 125/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 25 |  | 0 |  | 0
27 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 30 |  | 0 |  | 0
28 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 30 |  | 0 |  | 0
29 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 10 |  | 0 |  | 0
30 | tr tuhá d25 PVC | m | 35 |  | 0 |  | 0
31 | tr tuhá d32 PVC | m | 20 |  | 0 |  | 0
32 | chránička kopoflex DN110 | m | 120 |  | 0 |  | 0
33 | Pomocné ocelové konstrukce do 5kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Pomocné ocelové konstrukce do 10kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0
35
36 | Svítidlavčetně zdrojů a startérů
37 | B - LED SVÍTIDLO 49W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR | ks | 13 |  | 0 |  | 0
38 | C - LED SVÍTIDLO 40W, PŘEŘAZENÉ, IP 20, PRISMA DIFUZOR | ks | 7 |  | 0 |  | 0
39 | D - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, OPÁLOVÝ SK. KRYT | ks | 13 |  | 0 |  | 0
40 | E - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 65, 1300lm, KULATÉ D300mm, PLASTOVÉ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP43 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
42
43 | 1-pól. vyp. (1) -strojek, kryt, rámeček- BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
44 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 12 |  | 0 |  | 0
46 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka, BARVA BÍLÁ | ks | 5 |  | 0 |  | 0
48 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
49 | zásuvka 230/16A, IP20, strojek, kryt, rámeček- BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 12 |  | 0 |  | 0
50 | zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček- BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
51 | zásuvka do vlhka 230/16A, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
52 | zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná | ks | 3 |  | 0 |  | 0
53 | vypínač 16A/400V, v karbici IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
54 | KP68, KU68, krabice nebo do dutých stěn - | ks | 50 |  | 0 |  | 0
55 | KR68, krabice nebo do dutých stěn | ks | 25 |  | 0 |  | 0
56 | KR97 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
57 | krabice K125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
58 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 25 |  | 0 |  | 0
59 | Stop tlačítko ve skříňce, sklo, červené, 230V/6A, 2x přepínací kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0
60 | ukončení vodičů pospojování | ks | 10 |  | 0 |  | 0
61 | pohybové čidlo IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 6 |  | 0 |  | 0
63 | doběhové relé pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač | ks | 3 |  | 0 |  | 0
64 | napojení ventilátorů a zařízení ZTI | ks | 12 |  | 0 |  | 0
65 | protipožární ucpávka, protipožární pěna, těsnění prostupů kabelů a potrubí, skrz požárně dělicí konstrukce, EI60 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | elektrický konvektor 500W, IP 21, nástěnný | ks | 5 |  | 0 |  | 0
67 | elektrický konvektor 1000W, IP 21, nástěnný | ks | 2 |  | 0 |  | 0
68 | elektrický konvektor 1250W, IP 21, nástěnný | ks | 4 |  | 0 |  | 0
69 | elektrický konvektor 2000W, IP 21, nástěnný | ks | 3 |  | 0 |  | 0
70 | kolečkový termostat, nástěnný, 0-40°C, 230V/16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
72 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
73 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
74 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
76 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
77 | průraz stropem dn 100, jádrové vertání | ks | 1 |  | 0 |  | 0
78 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 250 |  | 0 |  | 0
79 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 45 |  | 0 |  | 0
80 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 87 |  | 0 |  | 0
81 | Hromosvod, uzemnění
82 | FeZn d8 | m | 195 |  | 0 |  | 0
83 | FeZn d10 | m | 20 |  | 0 |  | 0
84 | podpěra vedení PV21 | ks | 125 |  | 0 |  | 0
85 | FeZn 30 x 4 | m | 85 |  | 0 |  | 0
86 | SZ | ks | 5 |  | 0 |  | 0
87 | SR03 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
88 | SR01 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
89 | SO | ks | 4 |  | 0 |  | 0
90 | SS,SP | ks | 40 |  | 0 |  | 0
91 | ST | ks | 1 |  | 0 |  | 0
92 | ochranný úhleník + 2x držák | ks | 5 |  | 0 |  | 0
93 | jímací tyč s podstavcem 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
94 | měření zemních odporů do 100m | ks | 5 |  | 0 |  | 0
95 | montáž štítků k označní svodů | ks | 10 |  | 0 |  | 0
96 | tvarování ochranných prvků | ks | 10 |  | 0 |  | 0
97 | nosný a podružný materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
98 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  |  |  | 0
2 | měření impedančních smyče, zemních odporů | hod | 32 |  |  |  | 0
3 | výchozí revize - obsaženo ve VRN souhrnného rozpoču | hod | 32 |  |  |  | 0
4 | dokumentace skutečného provedení - obsaženo ve VRN souhrnného rozpoču | hod | 32 |  |  |  | 0
5 | celkem | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 | m | 110 |  |  |  | 0
2 | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 110 |  |  |  | 0
3 | Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km | m3 | 1 |  |  |  | 0
0