## List1
Položkový rozpočet
Stavba: MaR Plynová kotelna U Cukrovaru, Opava
Objekt :
Část :Měření a regulace
Vypracoval: Jiří Kačmař
Datum: 4.5.2021
Položka | Základní cena | Jednotky | Celkem Kč bez DPH
Řídící systém
KOMPAKTNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM S DISPLEJEM Napájení 24VDC, 8xAI,4AO,8xDI,8xDO,1xRS485 |  | 1 | 0
Rozšířující modul kombinovaný Napájení 24VDC, 8xUI+8xDO |  | 1 | 0
Rozšířující modul Napájení 24VDC, 24xDI |  | 1 | 0
|  | suma | 0
Rozváděč DT1
Skříňový rozváděč + příslušenství pro montáž 1200x1000x260, dvoukřídlový |  | 1 | 0
Ventilátor PF22000, krytí IP54,230VAC 61m3/h |  | 1 | 0
Výstupní filtr PFA20000, krytí IP54 |  | 1 | 0
Odpínač válcových pojistkových vložek třífázový do 32A OPV10 |  | 1 | 0
Pojistková vložka válcová, 1A gG - OPV10 |  | 3 | 0
Jistič 2 pólový, charakteristika B 16A - 10kA - BMSO |  | 1 | 0
Jistič 1 pólový, charakteristika C 2A - 10kA - BMSO |  | 5 | 0
Jistič 1 pólový, charakteristika B 2A - 10kA - BMSO |  | 1 | 0
Jistič 1 pólový, charakteristika B 10A - 10kA - BMSO |  | 8 | 0
Jednotka pomocných kontaktů k jistzičům 1xZ,1xV |  | 3 | 0
Modularní čelní panel 46*180mm - NSYMV10MK |  | 1 | 0
Sada pro upevnění modularního čelního panelu - NSYMV10MR |  | 1 | 0
Jistič 2 pólový, charakteristika C 6A - 10kA - BMSO |  | 1 | 0
Jistič 1 pólový, charakteristika C 6A - 10kA - BMSO |  | 1 | 0
Proudový chránič s jističem AC In=16A - 10kA - BMSO |  | 3 | 0
Proudový chránič s jističem AC In=16A 3+N - 10kA - BMSO |  | 1 | 0
Svorka pro přístrojovou pojistku |  | 24 | 0
Pojistka přistrojová |  | 24 | 0
Přepětová ochrana typ SPD 1+2, B,C |  | 1 | 0
Přepětová ochrana SPD3 III. stupeň s vf filtrem 16A |  | 1 | 0
Přepětová ochrana Ethernetu |  | 1 | 0
Zdroj 230VAC/24VDC/5A, 120W |  | 1 | 0
Napájecí zdroj detektoru plynů NZ34-DIN |  | 1 | 0
Záložní zdroj napájení UPS - sin 230V 50Hz 1100VA |  | 1 | 0
Svítidlo do rozvaděče 1x15W s vyp. |  | 1 | 0
Hlavice pro signálku červená |  | 1 | 0
Spojovací adaptér pro signálky a přepináče |  | 10 | 0
LED 18-30 VACDC červená |  | 1 | 0
Relé s LED 24V DC/2P 8A + patice |  | 13 | 0
Relé s LED 230V/2P 8A + patice |  | 13 | 0
Bezpečnostní relé AD SRE4C |  | 1 | 0
Hlídací napěťové relé 3 fázové |  | 1 | 0
Stykač AC3:18A/7,5kW/400V Cívka 230V AC |  | 1 | 0
Sada pomocných kontaktu ke stykači čelní 2NC, 2NO |  | 1 | 0
Stykač 4kW/400V, 4Z Cívka 230V AC |  | 3 | 0
Hlavní vypínač 3 pólový In=40A + dveřní montáž,uzamykatelny ve vyp. Poloze |  | 1 | 0
Hřibové tlačítko-červené bez prosvětlení, s ochranou proti zmačknutí,včetně kontaktu |  | 1 | 0
Ovládací hlavice přepínačů 1-0-2 s aretaci |  | 5 | 0
Kontaktní prvek k přepináčům, spínací |  | 20 | 0
Ovládací hlavice tlačítka bez aretace, prosvětlená,modrá |  | 1 | 0
LED 18-30 VACDC, modrá |  | 1 | 0
Tlačítko zápustné bez aretace, prosvětlené, červené |  | 1 | 0
Termostat FLZ530/1Z pro ventilátor rozváděče |  | 1 | 0
Tlačítko zápustné bez aretace, prosvětlené, modré |  | 1 | 0
Zásuvka soklová dle ČSN, montáž na DIN lištu 230V/ 16A AC |  | 2 | 0
Svorka bezšroubová 6mm šedá |  | 6 | 0
Svorka bezšroubová 2,5 mm šedá |  | 120 | 0
Svorka bezšroubová 6mm modrá |  | 2 | 0
Svorka bezšroubová 6mm zelenožlutá |  | 2 | 0
Koncová deska k bezšroubové svorce 2,5mm |  | 10 | 0
Koncová deska k bezšroubové svorce 6mm |  | 2 | 0
Rozbočovací můstek PE + N |  | 1 | 0
Akustický hlásič - pouzdro |  | 1 | 0
Zvukový modul 24V/DC trvalý tón |  | 1 | 0
Drobný montážní materiál,žlaby, dráty,popsiky rozv. , vývodky |  | 1 | 0
Výroba rozvaděče + Atesty
|  | suma | 0
Periferie
Detektor výbušných plynů CO GIC40 |  | 1 | 0
Snímač tlaku 0-6bar,přípojení G1/2, 4-20mA |  | 1 | 0
Snímač tlaku 0-10bar, přípojení G1/2, 4-20mA |  | 2 | 0
Snímač teploty Ni1000/6180 venkovní |  | 10 | 0
Snímač teploty Ni1000/6180 jímkový, l=120mm + jímka |  | 1 | 0
TOTAL STOP tlačítko,včetně ochrany, 3ks kontakr NC |  | 1 | 0
Snímač zaplavení prostoru kotelny Sensit 24V DC |  | 1 | 0
Regulátor tlaku preostat 0,2-7bar,přípojení G1/2 |  | 1 | 0
Prostorvý termostat rozsah: 20/60°C |  | 1 | 0
Hav. termostat jímkový/příložný 0-120°C |  | 2 | 0
Servopohon 24V DC ovl. 0-10V zdvih 5,5mm |  | 1 | 0
Trojcestný směšovací ventil DN25 kvs 6,3 zdvih 5,5mm + šroubení |  | 1 | 0
Trojcestný směšovací ventil DN32 kvs 16 zdvih 5,5mm + šroubení |  | 1 | 0
Vodoměr s impulzní výstupem 2,5 m3/h, (Q3 = 4 m3/h), G 1", 130 mm |  | 2 | 0
Detektor úniku plynu GC20N |  | 1 | 0
Hav. termostat jímkový/příložný 15/95°C |  | 1 | 0
Zásuvka nástěnná IP54 400V/16A 5p |  | 1 | 0
Zásuvka nástěnná IP54 230V/ 16A AC |  | 2 | 0
suma
Kabely,žlaby
Kabelový žlab 100x50 |  | 20 | 0
Kabelový žlab 50x50 |  | 20 | 0
Spojovací materiál |  | 1 | 0
Podpěra,vyložník,konzole |  | 1 | 0
Materiál pro ochranné a doplňkové pospojování |  | 1 | 0
Montážní elektomateriál |  | 1 | 0
JYTY 2x1 |  | 400 | 0
JYTY 4x1 |  | 100 | 0
CYKY 5x2,5 |  | 10 | 0
CYKY 5x4 |  | 6 | 0
CYKY 3x2,5 |  | 10 | 0
CYKY 3x1,5 |  | 200 | 0
YSLY-JZ 7x1 |  | 15 | 0
|  | suma | 0
Demontáže |  | 1 | 0
Montáže |  | 1 | 0
SW - MaR |  | 1 | 0
Doplění Vizualizace - Opatherm Promotic |  | 1 | 0
Ožívení, Funkční zkoušky |  | 1 | 0
Výchozí Revize |  | 1 | 0
|  | suma | 0
Celkem bez DPH v Kč |  |  | 0