## List1
REKONSTRUKCE KOTELNY,
UBYTOVNY JATEČNÍ 7 V OPAVĚ
D.1.4. Zařízení Měření a Regulace
2019-12-27
Rekapitulace rozpočtu
Řídící systém |  |  |  | 0
Rozvaděč MaR RA-1 |  |  |  | 0
Elektromontážní materiál |  |  |  | 0
Montážní práce a služby |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Řídící systém
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Regulátor DDC - 8xAI,8xDI,4xAO,8xDO, RS485,RS232,WEB server,LCD displej 122x32 bodů | 1 | ks | 0 | 0
Propojovací kabely | 1 | ks | 0 | 0
Modul pro řízení kaskády | 1 | ks | 0 | 0
DHP 4 detektor CO oxid uhelnatý | 1 | ks | 0 | 0
DHP 4 přídavný snímač metan CH 4 | 1 | ks | 0 | 0
Signální houkačka se zvukovodem a signálním osvětlením. 230V, trvalý tón, IP33, 92 dB, | 1 | ks | 0 | 0
Presostat 0,6-6bar,4-20mA- G1/2" | 2 | ks | 0 | 0
Čidlo zaplavení-plováček | 1 | ks | 0 | 0
GSM ovládač a hlásič. Poskytuje 2 výstupní silová relé a 4 vstupní svorky | 1 | ks | 0 | 0
Záložní baterie pro GSM | 1 | ks | 0 | 0
Čidlo venkovní Ni1000/5000ppm | 1 | ks | 0 | 0
Čidlo příložné Ni1000/5000ppm | 3 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč MaR RA-1
Popis položky | Počet | MJ
Oceloplechový rovaděč s montážní deskou , min.IP55/20 v provedení na omítku, (700x500x210mm). | 1 | ks | 0 | 0
Jističe, relátka, hl.vypínač, vývodky, štítky, svorky, napěťová ochrana, Trafo 230V/24 DC,přepínače, kontrolky | 1 | kpl. | 0 | 0
Dílenská výroba rozvaděče RA1 | 20 | hod. | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní materiál
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Kabeláž CYKY-J 3x1,5 | 50 | m | 0 | 0
Kabeláž SYKFY 2x2x0,8 | 120 | m | 0 | 0
Kabeláž JYTY 4x1 | 40 | m | 0 | 0
El.žlab 50x50mm vč. Upevňovací techniky | 20 | m | 0 | 0
Přípojnice HOP | 1 | ks | 0 | 0
1/vodič HO7V-K 6 ZÄ CYA | 20 | m | 0 | 0
Zemnící svorka ZSA 16 | 5 | ks | 0 | 0
Zemnící pásek CU 50*1.5 cm | 5 | ks | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A, IP43 | 4 | ks | 0 | 0
PVC krabice montážní | 5 | ks | 0 | 0
Drobný ostatní montážní materiál | 1 | soub | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Montážní práce a služby
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontážní práce | 4 | hod. | 0 | 0
Montáž regulace | 70 | hod. | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Aplikační SW pro regulaci | 20 | DB | 0 | 0
Aplikační SW pro vizualizaci | 20 | DB | 0 | 0
Vizualizace Promotic-rozšíření stávajícho dispečinku | 20 | DB | 0 | 0
Servisní spuštění a nastavení regulace, zaškolení obsluhy | 1 | soub. | 0 | 0
Dokumentace výrobní pro rozvaděč RA1 | 1 | soub | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 1 | soub | 0 | 0
Zkoušky, návody | 1 | soub | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení včetně vyhotovení tech. zprávy | 1 | soub | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0