## List1
NAZEV | OBJEKTU : | OTOPNÁ SOUSTAVA+ZDROJ BEZ REGULACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : KYLKY-U2
NAZEV | STAVBY : | SDH KYLEŠOVICE |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
CPV KÓD: 45331000-6
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | MONTAZ CENA | DODAVKA CENA
CENIK | 731 800-731 | USTREDNI VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
1 | 731 A01 731112010 | MONTAZ KOTLE ZAVES.DO 50KW/bez TUV | KUS | 1 | 0 | 0
2 | 731 A01 CENA01 | KOTEL KONDENZAČNÍ KOTEL, PLYNOVÝ KOTEL (spotřebič typu C)/5-45kW, Energetická třída A, Systém High Tech,Autodiagnostia,Třída NOx 6 Plynulá modulace výkonu až 1:9 Elektrické krytí IPX5D, Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností, řízení pomocí signálu 0–10V Kompaktní rozměry: 700 × 460 × 377 mm Kompaktní hydraulická jednotka Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu,Instalovaný zdroj tepla musí splňovat požadavky Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E,(požadavky platné od 26. 9. 2018) | KUS | 1 | 0 |  | 0
3 | 731 A01 CENA02 | NEUTRALIZACNI BOX PRO KOTEL | KUS | 1 | 0 |  | 0
4 | 731 A01 731112011 | SPUSTENI KOTLE AUTOR. OSOBOU | KUS | 1 | 0 | 0
5 | 731 A01 731112015 | MONTAZ ODKOURENI KOTLE PLAST/PLAS - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
6 | 731 A01 CENA01 | KOLENO KOAXIAL.PLAST 80/125/45st. | KUS | 2 | 0 |  | 0
7 | 731 A01 CENA02 | REVIZNI KUS PLAST PRO d80/125 | KUS | 1 | 0 |  | 0
8 | 731 A01 CENA04 | POTRUBI KOAX.PLAST 80/125 | KUS | 2.5 | 0 |  | 0
9 | 731 A01 CENA05 | VERTILAL.HLAVICE 80/125-1.6m | KUS | 1 | 0 |  | 0
10 | 731 A01 CENA06 | TASKA PRO VODOR. STRECHY d125 | KUS | 1 | 0 |  | 0
11 | 731 A01 CENA07 | IZOLACE KOAXIL.POTRUBI TL20mm (lambda izolace 0,038) z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou | M2 | 2.2 | 0 |  | 0
12 | 731 A01 731112016 | REVIZ.KOUROVYCH CEST KOTLE+STITEK - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
13 | 731 A01 731119425 | EXPANZE 35L/6bar+UK-ZDRUŽENÁ ARMATURA ½" +TLAKOMĚR s UK | KUS | 1 | 0 | 0
14 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.POJ.VENTILU+KOTLU NA ODPAD | KUS | 2 | 0 | 0
15 | 731 A01 731119427 | UK 1/2 HADICOVY+VODOMER 1/2“,1,5m3/hod, hadice 1/2“/3,0m - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
16 | 731 A01 731119435 | UK s VK DN25/KOTLE | KUS | 2 | 0 | 0
17 | 731 A01 731119444 | FILTR ZAVIT DN25/KOTEL | KUS | 1 | 0 | 0
18 | 731 A01 731119455 | KLAPKA ZPETNA DN25/KOTEL | KUS | 1 | 0 | 0
19 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-9M | T | 0.61 | 0 | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 | 0
| OBOR 732 | STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENI
20 | 731 A01 732245875 | ANULOUID OCELOVÝ 6.0m3/h+OV s automat. ventilem 1/2“, KK DN32-2x,VK 1/2“,izolace tl.50mm/lambda 0,038/ | KUS | 1 | 0 | 0
21 | 731 A01 732245879 | ROZDĚLOVAČ+SBĚRAC KOMBI MUDUL 80/1,25m,PRIPOJ z KOTLE+3*OKRUH DN25,2*tlakoměr s jímkou,2*teplloměr s jímkou,VK 1/2“, 1/2“ PRO DOPOJENÍ EXPANZE,IZOLACE tl.50mm/LAMBDA 0,038/,+KONZOLY DO ZDI | KUS | 1 | 0 | 0
22 | 731 A01 732245880 | OZNACENI PRVKU,TOP.OKRUHů, PLASTOVÝMI CEDULKAMI, VELIKOST PÍSMA 15mm - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
23 | 731 A02 998732101 | STROJOVNY PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 0.07 | 0 | 0
| OBOR 732 | STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
24 | 731 A03 733111290 | POMOC.PRACE DRAZKY cca 120*70mm PRO UT/PODLAHA+STĚNY | M | 59 | 0 | 0
25 | 731 A03 733111291 | POMOC.PRACE OTVORY cca 120*70mm PRO UT/ZDI+STROPY | KUS | 20 | 0 | 0
26 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d15 PAJENE | M | 234 | 0 | 0
27 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d18 PAJENE | M | 91 | 0 | 0
28 | 731 A03 733111305 | POTR Cu d22 PAJENE | M | 86 | 0 | 0
29 | 731 A03 733111306 | POTR Cu d28 PAJENE | M | 30 | 0 | 0
30 | 731 A03 733111307 | POTR Cu d35 PAJENE | M | 5 | 0 | 0
31 | 731 A03 733111309 | KOMPENZATOR pro d18-VLNOVEC NEREZ s celkovou dilatační schopnosti je 50mm | KUS | 2 | 0 | 0
32 | 731 A03 733111310 | DVIRKA 300*150 +RAM/m.č..115 pro kontrolu kompenzátorů | KUS | 1 | 0 | 0
33 | 731 A03 733112010 | MONTAZ IZ.NAVLEKOVE/SPONKY+PASKA | M | 446 | 0 | 0
34 | 731 A03 CENA01 | TL. 9MM/15mm | M | 234 | 0 |  | 0
35 | 731 A03 CENA02 | TL. 9MM/18mm | M | 91 | 0 |  | 0
36 | 731 A03 CENA03 | TL. 9MM/22mm | M | 79 | 0 |  | 0
37 | 731 A03 CENA04 | TL.20MM/22mm | M | 7 | 0 |  | 0
38 | 731 A03 CENA05 | TL. 9MM/28mm | M | 12 | 0 |  | 0
39 | 731 A03 CENA06 | TL.25MM/28mm | M | 18 | 0 |  | 0
40 | 731 A03 CENA07 | TL.30MM/35mm | M | 5 | 0 |  | 0
41 | 731 A03 733123129 | PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELESA | PAR | 45 | 0 | 0
42 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 446 | 0 | 0
43 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 1.01 | 0 | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
44 | 731 A04 734149070 | DNIRKA 300*300 s RáMEM/m.č..208 | KUS | 1 | 0 | 0
45 | 731 A04 734149071 | VENTIL S REGULACI PRUTOKU DN20(umístění v 2.NP pro 1+2.np část větve zázemí) | KUS | 2 | 0 | 0
46 | 731 A04 734149072 | KK s VK DN20 | KUS | 4 | 0 | 0
47 | 731 A04 734149073 | KK s VK DN25 | KUS | 10 | 0 | 0
48 | 731 A04 734149074 | KK s VK DN32 | KUS | 2 | 0 | 0
49 | 731 A04 734149076 | ZPETNA KL. DN20 | KUS | 1 | 0 | 0
50 | 731 A04 734149077 | ZPETNA KL. DN25 | KUS | 2 | 0 | 0
51 | 731 A04 734149078 | FILTR ZAVIT DN20 | KUS | 1 | 0 | 0
52 | 731 A04 734149079 | FILTR ZAVIT DN25 | KUS | 2 | 0 | 0
53 | 731 A04 734149081 | REGULACNI VENTIL S MER. KONC.DN25 | KUS | 2 | 0 | 0
54 | 731 A04 734149082 | REGULACNI VENTIL S MER. KONC.DN20 | KUS | 1 | 0 | 0
55 | 731 A04 734149083 | TEPLOMER d80mm, 0-120C, +JIMKA - kompletní sada | kus | 4 | 0 | 0
56 | 731 A04 734149084 | TLAKOMER d80mm,0-10bar +JIMKA - kompletní sada | kus | 2 | 0 | 0
57 | 731 A04 734149085 | PRILOZNY TEPLOMER d80mm 0-120C,připojení tažnou pružinou, | KUS | 6 | 0 | 0
58 | 731 A04 734149086 | SMES. VENTIL DN20/kv8 SERVOPOHON - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
59 | 731 A04 734149087 | SMES. VENTIL DN15/kv4 SERVOPOHON - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
60 | 731 A04 734149088 | CERPADLA s automatickou REG. OTACEK A výkonu ,25/6.0m/180mm,230V,včetně izolačního pouzdra | KUS | 2 | 0 | 0
61 | 731 A04 734149089 | CERPADLA s automatickou REG. OTACEK A výkonu ,25/4.0m/180mm,230V,včetně izolačního pouzdra | KUS | 1 | 0 | 0
62 | 731 A04 734149092 | OV DN50+AUT.OV 1/2" - kompletní sada | kus | 6 | 0 | 0
63 | 731 A04 734149113 | MONT+DOD PROPOJ H kus ROHOVY-1/2 | KUS | 42 | 0 | 0
64 | 731 A04 734149114 | MONT+DOD VENTIL ROHOVY-1/2 | KUS | 3 | 0 | 0
65 | 731 A04 734149115 | MONT+DOD SROUB. ROHOVE-1/2 | KUS | 3 | 0 | 0
66 | 731 A04 734149116 | TERMOHLAVICE 15-32 C/TELESA 1+3.NP | KUS | 42 | 0 | 0
67 | 731 A04 734149117 | HLAVICE RUCNI k TELESUM | KUS | 3 | 0 | 0
68 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 0.11 | 0 | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA
69 | 731 C05 735410912 | MONTAZ KOUPELNOVÝCH TĚLES+ OCEL.DESKOVÝCH TELES do DL.2.0m +1*SUNDÁNÍ PRO MALBU | KUS | 45 | 0 | 0
70 | 731 C05 CENA01 | OCEL DESKOVE BILE VK 11/500/ 400 | KUS | 2 | 0 |  | 0
71 | 731 C05 cena02 | OCEL DESKOVE BILE VK 11/500/ 500 | KUS | 2 | 0 |  | 0
72 | 731 C05 CENA03 | OCEL DESKOVE BILE VK 11/500/1000 | KUS | 1 | 0 |  | 0
73 | 731 C05 CENA04 | OCEL DESKOVE BILE VK 11/500/1100 | KUS | 5 | 0 |  | 0
74 | 731 C05 CENA06 | OCEL DESKOVE BILE VK 11/500/1400 | KUS | 1 | 0 |  | 0
75 | 731 C05 CENA07 | OCEL DESKOVE BILE VK 11/500/1600 | KUS | 5 | 0 |  | 0
76 | 731 C05 CENA08 | OCEL DESKOVE BILE VK 21/500/ 700 | KUS | 2 | 0 |  | 0
77 | 731 C05 CENA09 | OCEL DESKOVE BILE VK 21/500/1200 | KUS | 2 | 0 |  | 0
78 | 731 C05 CENA10 | OCEL DESKOVE BILE VK 21/500/1600 | KUS | 2 | 0 |  | 0
79 | 731 C05 CENA11 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/500/ 500 | KUS | 1 | 0 |  | 0
80 | 731 C05 CENA12 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/500/1000 | KUS | 1 | 0 |  | 0
81 | 731 C05 CENA13 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/500/1400 | KUS | 1 | 0 |  | 0
82 | 731 C05 CENA14 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/200/ 800 | KUS | 6 | 0 |  | 0
83 | 731 C05 CENA15 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/900/ 500 | KUS | 1 | 0 |  | 0
84 | 731 C05 CENA16 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/900/ 800 | KUS | 1 | 0 |  | 0
85 | 731 C05 CENA17 | OCEL DESKOVE BILE VK 22/900/1200 | KUS | 6 | 0 |  | 0
86 | 731 C05 CENA18 | OCEL DESKOVE BILE VK 33/900/ 500 | KUS | 2 | 0 |  | 0
87 | 731 C05 CENA19 | OCEL DESKOVE BILE VK 33/500/ 900 | KUS | 1 | 0 |  | 0
88 | 731 C05 CENA20 | OCEL KOUPEL BILE KLC 1820*750 | KUS | 1 | 0 |  | 0
89 | 731 C05 CENA21 | OCEL KOUPEL BILE KLC 1500*600 | KUS | 2 | 0 |  | 0
90 | 731 C05 735410918 | NAPUSTENI NOVE OTOPNE SOUSTAVY - kompletní sada | kus | 1 | 0 | 0
91 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY |  |  |  |  | započítáno ve vedlejších nákladech objektu SO VN a ON Vedlejší a osatní náklady pol. č.35
92 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY |  |  |  |  | započítáno ve vedlejších nákladech objektu SO VN a ON Vedlejší a osatní náklady pol. č.36
93 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 1.11 | 0 | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM |  |  |  | 0 | 0
CENIK | 731 800-731 | USTREDNI VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 | 0
|  | POMOCNÁ STAVEBNÁ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH
Cenová úroveň databáze 2020/II
Seznam příloh ze kterých čerpal rozpočet :
část dokumentace 1.4.2 Vytápění a plynoinstalace
1. Technická zpráva
2.V1 – půdorys 1.np vytápění
3.V2 – půdorys 2.np vytápění
4.V3 – půdorys 3.np vytápění
5.V4 – schéma otopné soustavy
6.V5 – schéma zapojení kotle
7.V6 – půdorys 1.np plynoinstalace