## výkaz výměr
Stavba: OPAVA - KYLEŠOVICE NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Část: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD
KÓD CPV 45311000-0
Rekapitualce
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvaděč RMS1 - dodávka dle výkresu 08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvaděč RMS2 - dodávka dle výkresu 09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | rozvaděč RE - typový elektroěrový rozvaděč pro přímé měření, jistič 80A/3, plastový vestavný, IP44/20 600x600x250, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Dieselgenerátor 30kVA/24kW; rozvaděč RG, v odhlučněné kapotáži, výfuk do stěny s přídavným tlumičem, nádrž 100l, VZT potrubí, 2x klapka, 2x venkovní žaluzie 500x700, doprava, osazení na stavbě, výchozí revize, funkční zkouška, zaškolení uživatele, provozní předpis | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Rozvaděč HOP - dodávka dle výkresu 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY 4B x 35 | m | 25 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY 4B x 25 | m | 35 |  | 0 |  | 0
8 | CYKY 4B x 16 | m | 15 |  | 0 |  | 0
9 | CYKY-J 5x 6 (C) | m | 45 |  | 0 |  | 0
10 | CYKY-J 5x 4 (C) | m | 25 |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 285 |  | 0 |  | 0
12 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 1420 |  | 0 |  | 0
13 | CYKY-J 7x 1,5 (C) | m | 20 |  | 0 |  | 0
14 | CYKY-J 5x 1,5 (C) | m | 85 |  | 0 |  | 0
15 | CYKY-J 4X 1,5 (C) | m | 20 |  | 0 |  | 0
16 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 720 |  | 0 |  | 0
17 | CYKY-J 3X1,5 (A) | m | 80 |  | 0 |  | 0
18 | CYKY-O 4X 1,5 (D) | m | 20 |  | 0 |  | 0
19 | CYKY-O 2X1,5 (D) | m | 30 |  | 0 |  | 0
20 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 40 |  | 0 |  | 0
21 | PRAFLADUR 2x1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0
22 | JYTY 2x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
23 | kabel utp cat 5e | m | 45 |  | 0 |  | 0
24 | CYA 50 zž | m | 45 |  | 0 |  | 0
25 | CYA 25 zž | m | 65 |  | 0 |  | 0
26 | CYA 16 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
27 | CYA 10 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
28 | CYA 4 zž | m | 85 |  | 0 |  | 0
29 | svorka OP | ks | 25 |  | 0 |  | 0
30 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 20 |  | 0 |  | 0
31 | ocelový kabelový žlab 125/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 85 |  | 0 |  | 0
32 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 30 |  | 0 |  | 0
33 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 30 |  | 0 |  | 0
34 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 10 |  | 0 |  | 0
35 | tr tuhá d25 PVC | m | 35 |  | 0 |  | 0
36 | tr tuhá d32 PVC | m | 20 |  | 0 |  | 0
37 | Pomocné ocelové konstrukce do 5kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0
38 | Pomocné ocelové konstrukce do 10kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0
39
40 | Svítidlavčetně zdrojů a startérů
41 | A - LED SVÍTIDLO 26W, VESTAVĚNÉ 600x600, 2600lm, IP 20, AKRYLÁTOVÁ DESKA včetně úpravy SDK | ks | 45 |  | 0 |  | 0
42 | A1 - LED SVÍTIDLO 36W, VEST.DO RASTRU 600, 4200 lm, IP 20, MIKROPRISMA, UGR-19 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
43 | B - LED SVÍTIDLO 49W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR | ks | 35 |  | 0 |  | 0
44 | D - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 41, 1300lm, KULATÉ D300mm, OPÁLOVÝ SK. KRYT | ks | 15 |  | 0 |  | 0
45 | D1 - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO | ks | 7 |  | 0 |  | 0
46 | E - LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 65, 1300lm, KULATÉ D300mm, PLASTOVÉ | ks | 3 |  | 0 |  | 0
47 | G - LED SVÍTIDLO 12W, DOWNLIGHT, IP 20, D175mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0
48 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP44 | ks | 21 |  | 0 |  | 0
49 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W ,VESTAVNÉ, KULATÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
50
51 | 1-pól. vyp. (1) -strojek, kryt, rámeček | ks | 6 |  | 0 |  | 0
52 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček | ks | 7 |  | 0 |  | 0
53 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt | ks | 22 |  | 0 |  | 0
54 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka, BARVA BÍLÁ | ks | 13 |  | 0 |  | 0
56 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček | ks | 22 |  | 0 |  | 0
57 | zásuvka 230/16A, IP20, strojek, kryt, rámeček | ks | 75 |  | 0 |  | 0
58 | zásuvka 16A/230V s přep. ochranou | ks | 5 |  | 0 |  | 0
59 | zásuvka do vlhka 230/16A, IP44 | ks | 36 |  | 0 |  | 0
60 | zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná | ks | 6 |  | 0 |  | 0
61 | vypínač 16A/400V, v karbici IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
62 | vypínač 25A/400V, v karbici IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | podlahová krabice 383 × 360, 3x zásuvka 16A/230V, 1x zásuvka s přep. Ochranou, 12 modulů, přístrojové krabice, víko pro krytinu - komplet | ks | 6 |  | 0 |  | 0
64 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn- krabice přístrojová do dutých stěn D 68 | ks | 187 |  | 0 |  | 0
65 | KR68, nebo do dutých stěn- krabice rozpojovací D 68 | ks | 35 |  | 0 |  | 0
66 | KR97 - krabice rozpojovací | ks | 10 |  | 0 |  | 0
67 | krabice K125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
68 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 10 |  | 0 |  | 0
69 | Stop tlačítko ve skříňce, sklo, červené, 230V/6A, 3x přepínací kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70 | ukončení vodičů pospojování | ks | 20 |  |  |  | 0
71 | pohybové čidlo IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
72 | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 20 |  | 0 |  | 0
73 | prostorvý termostat kolečkový, 0-40°, 16A/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
74 | koncový spínač, kontak 6A/230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0
75 | ovladač 1-0-2, v palstové skříňce, 6A/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
76 | doběhové relé pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač | ks | 8 |  | 0 |  | 0
77 | napojení ventilátorů a zařízení ZTI | ks | 19 |  | 0 |  | 0
78 | protipožární ucpávka, protipožární pěna, těsnění prostupů kabelů a potrubí, skrz požárně dělicí konstrukce, EI60 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
79 | ukončení kabelů do 5 x 35 | ks | 4 |  |  |  | 0
80 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 6 |  |  |  | 0
81 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 15 |  |  |  | 0
82 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 85 |  |  |  | 0
83 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 2 |  |  |  | 0
84 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 12 |  |  |  | 0
85 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 20 |  |  |  | 0
86 | průraz stropem | ks | 3 |  |  |  | 0
87 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 350 |  |  |  | 0
88 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 45 |  |  |  | 0
89 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 234 |  |  |  | 0
90 | Hromosvod, uzemnění
91 | FeZn d8 | m | 225 |  | 0 |  | 0
92 | FeZn d10 | m | 10 |  | 0 |  | 0
93 | podpěra vedení PV21 | ks | 165 |  | 0 |  | 0
94 | FeZn 30 x 4 | m | 125 |  | 0 |  | 0
95 | SZ - svorka zkušební | ks | 7 |  | 0 |  | 0
96 | SR03 - svorka pro souběžná spojení zemnící pásky 30x4 mm a kruhového vodiče | ks | 6 |  | 0 |  | 0
97 | SR01 - svorka spojovací odbočná pásek FeZn 30x4 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
98 | SO - svorka okapová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
99 | SS,SP + svorka spojovací, svorka připojovací | ks | 40 |  | 0 |  | 0
100 | ST - svorka na potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
101 | ochranný úhleník + 2x držák | ks | 7 |  | 0 |  | 0
102 | jímací tyč s podstavcem 1,5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
103 | měření zemních odporů do 100m | ks | 7 |  |  |  | 0
104 | montáž štítků k označní svodů | ks | 14 |  |  |  | 0
105 | tvarování ochranných prvků | ks | 10 |  |  |  | 0
106 | nosný a podružný materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
107 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  |  |  | 0
2 | měření impedančních smyče, zemních odporů | hod | 32 |  |  |  | 0
3 | výchozí revize - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu viz. pol.č. 6 | hod | 32 |  |  |  | 0
4 | dokumentace skutečného provedení - obsaženo ve VRN souhrnného rozpočtu viz. pol.č. 14 | hod | 32 |  |  |  | 0
5 | celkem | [5 empty] | 0
Ceny jednotlivých výrobků se zakládají na interním ceníku firmy, zabývající se výrobou elektrozařízení. V případě potřeby dohledání cen
je možné nahlédnout do tohoto ceníku.
Ceny za montáže vycházejí z jednotlivých cen jednotlivých výrobků.
Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2019/II v Kč.
Vzhledem k tomu že ceny byly převzaty z interní cenové soustavy, nelze uvést kódy k jednotlivým položkám v ceníku.
Jednotlivé výměry byly čerpány z část D 1.01.4/4 - Silnoproudé elektroinstalace
1.01.4/4 01 Technická zpráva
1.01.4/4 02 Půdorys 1.NP
1.01.4/4 03 Půdorys 2.NP
1.01.4/4 04 Půdorys 3.NP
1.01.4/4 05 Přehledové schéma zapojení
1.01.4/4 06 Půdorys uzemnění hromosvodu
1.01.4/4 07 Rozvaděč HOP
1.01.4/4 08 Rozvaděč RMS1
1.01.4/4 09 Rozvaděč RMS2