## 4np
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Ozn. | Účel místnosti | Plocha | Sv. v. | Úpravy povrchů |  |  | Poznámka
|  | m2 | m | Podlaha | Stěna | Strop
4.01 | CHODBA | 34.5237 | 2.62 | TERACO | OMÍTKA | STĚRKA
4.02 | VÝTAH | 4.125 |  |  | NÁTĚR
4.03 | ŠACHTA | 0.27
4.01.01 | PŘEDSÍŇ | 7.41 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.01.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 25.1038 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.01.03 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 7.0425 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.01.04 | POKOJ | 13.0162 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.01.05 | POKOJ | 13.3875 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.01.06 | KOUPELNA | 7.43 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.01.07 | WC | 1.55 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.01.08 | ŠATNA | 3.075 | 2.4 | KER. DLAŽBA | OMÍTKA | SDK
4.01.09 | LODŽIE | 7.095 | 2.72 | TROP. DŘEVO | KZS | STĚRKA
4.02.01 | PŘEDSÍŇ | 15.1837 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.02.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 25.345 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.02.03 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 7.1813 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.02.04 | POKOJ | 12.9362 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.02.05 | POKOJ | 17.0225 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.02.06 | KOUPELNA | 7.42 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.02.07 | WC | 1.55 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.02.08 | ŠATNA | 3.7925 | 2.4 | KER. DLAŽBA | OMÍTKA | SDK
4.02.09 | LODŽIE | 7.1025 | 2.72 | TROP. DŘEVO | KZS | STĚRKA
4.03.01 | PŘEDSÍŇ | 9.6075 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.03.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 25.7492 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.03.03 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 6.0375 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.03.04 | POKOJ | 16.72 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.03.05 | KOUPELNA | 6.325 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.03.06 | WC | 1.9 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.03.07 | LODŽIE | 7.3425 | 2.72 | TROP. DŘEVO | KZS | STĚRKA
4.04.01 | PŘEDSÍŇ | 4.013 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.04.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 18.2525 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.04.03 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 4.945 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.04.04 | KOUPELNA | 4.452 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.04.05 | BALKON | 2.7945 |  | TROP. DŘEVO | KZS
4.05.01 | PŘEDSÍŇ | 9.285 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.05.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 24.5321 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.05.03 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 7.1646 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.05.04 | POKOJ | 14.5725 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.05.05 | CHODBA | 4 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.05.06 | KOUPELNA | 4.08 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.05.07 | WC | 2.5025 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.05.08 | LODŽIE | 3.57 | 2.17 | TROP. DŘEVO | KZS | KZS
4.06.01 | PŘEDSÍŇ | 5.635 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.06.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 29.5381 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.06.03 | POKOJ | 16.0512 | 2.62 | DŘEV. PLOVOUCÍ | OMÍTKA | STĚRKA
4.06.04 | KOUPELNA | 4.945 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.06.05 | WC | 3.185 | 2.4 | KER. DLAŽBA | KER. OBKL. | SDK
4.06.06 | BALKON | 5.76 |  | TROP. DŘEVO | KZS
464.5223