## List1
NAZEV | OBJEKTU : | KOTELNA,REGULACE,PLYN,ZTI,ELEKTRO,UPRAVY |  |  | REG | .C.STAVBY | ZBOROVSKÁ
NAZEV | STAVBY : | ŠKOLKA ZBOROVSKÉHO,OPAVA 2*35KW |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
| CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA
| 721 800-721 ZDRAV | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | KANALIZACE
1 | 721 A01 721173202 | POTRUBI PVC PRIPOJOVACI D 50 | M | 6 | 0 | 0
2 | 721 A01 721173204 | DOPOJENI NA STAV. KANAL-JÍMKU | KUS | 1 | 0 | 0
3 | 721 A01 721173206 | STEN. ODPAD.VENTIL/d40 | KUS | 1 | 0 | 0
4 | 721 A01 721173207 | KOTVICI PRVKY PRO KANAL OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY | KG | 2 | 0 | 0
5 | 721 A01 998721101 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.04 | 0 | 0
6 | 721 A01 998721192 | KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -50M | T | 0.04 | 0 | 0
| OBOR 721 | KANALIZACE CELKEM
| OBOR 722 | VODOVOD
7 | 721 A02 722176112 | DEMONT. STAV. VODOINSTAL D15-20 | M | 21 | 0 | 0
8 | 721 A02 722176145 | PROPOJ NA STAV. ROZVOD VODY 2*S+T+C | KUS | 4 | 0 | 0
9 | 721 A02 722176150 | POTR PLAST d20/PN20 | M | 15 | 0 | 0
10 | 721 A02 722176151 | POTR PLAST d25/PN20 | M | 20 | 0 | 0
11 | 721 A02 722176153 | NAVLEK.IZOLACE TL.9+20mm/POTR.20+25 | M | 35 | 0 | 0
12 | 721 A02 722176154 | KOTVICI PRVKY POZINK. PRO VODU | KG | 4 | 0 | 0
13 | 721 A02 722176155 | ZLAB DRATENY 200*50mm UMÍSTĚNÍ POD STROPEM pro VEDENÍ VODOINSTALACE | M | 5 | 0 | 0
14 | 721 A02 722176156 | POJISTNA SOUPRAVA G3/4+EXPANZE18l | SADA | 1 | 0 | 0
15 | 721 A02 722176161 | UK DN25 KOV PRO T+S u OHŘÍVAČE VODY | KUS | 2.9 | 0 | 0
16 | 721 A02 722176162 | DOD+MONT.ARMATUR CIRKULACNI SOUPRAVY /2*UK1/2+FILTR1/2 /CIRKULAČNÍ ČERPADLO STÁVAJÍCÍ-REINSTALACE | SADA | 1 | 0 | 0
17 | 721 A02 722176163 | HADICOVY VENTIL DN15 se ZP.KLAPKOU | KUS | 1 | 0 | 0
18 | 721 A02 722176164 | DOPOJENI TECHNOLOGIE DN15/20 ÚPRAVNY VODY | KUS | 1 | 0 | 0
19 | 721 A02 998722101 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.01 | 0 | 0
20 | 721 A02 998722192 | VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.01 | 0 | 0
| OBOR 722 | VODOVOD CELKEM
| OBOR 723 | PLYNOVOD
21 | 721 A03 723120195 | ODSTAV.+VPUSTENI PLYNU V OBJEKTU-1.PP | SADA | 1 | 0 | 0
22 | 721 A03 723120197 | DEMONT POTRUBI DN50/25 | M | 12 | 0 | 0
23 | 721 A03 723120200 | NAPOJEN NA STAV. PLYN.POTRUBI-AKUMULACI | KUS | 1 | 0 | 0
24 | 721 A03 723120201 | ZÁTKA PLYNOINSTALCE DN25/50 K OHŘIVAČI TUV | KUS | 1 | 0 | 0
25 | 721 A03 723120207 | POTRUBI OCELZAV CERNE SVAR DN40 | M | 3 | 0 | 0
26 | 721 A03 723120209 | TLAKOMER 0-4KPA S UZAVEREM | KUS | 1 | 0 | 0
27 | 721 A03 723120211 | DOPOJENÍ PLYNOINSTALACE NA KOTLOVOU PLYNOINSTALACI | SADA | 1 | 0 | 0
28 | 721 A03 723120212 | NATER POTRUBI PLYNU ZLUTY Z+2*S | M | 5 | 0 | 0
29 | 721 A03 723120215 | REVIZE+TL.ZKOUSKA PLYNU KOTELNY | KUS | 1 | 0 | 0
30 | 721 A03 998723101 | PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.46 | 0 | 0
31 | 721 A03 998723192 | PLYNOVOD PRESUN HMOT PRIPL -50M | T | 0.46 | 0 | 0
| OBOR 723 | PLYNOVOD CELKEM
| OBOR 726 | ELEKTROINSTALACE+MaR
32 | 721 C06 726190986 | ELEKTRO+Mar KOTELNY-samostatná část projektu-rozpočtu | SADA | 1 | 0 | 0
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
33 | 731 A01 731110990 | MONTAZNI LESENI PRO INSTALACE V PROSTORÁCH KOTELNY | SADA | 1 | 0 | 0
34 | 731 A01 731110991 | ODSTAVENI ELEKTRO KOTELNY | KUS | 1 | 0 | 0
35 | 731 A01 731110992 | VYPUSTENI SYSTEMU KOTELNY | KUS | 1 | 0 | 0
36 | 731 A01 731110993 | ODSTAVENÍ VODOINSTALACE | SADA | 1 | 0 | 0
37 | 731 A01 731110994 | DEMONT.TEPELNE IZOLACE+ODVOZ A ULOŽENÍ SKLADKA | M2 | 6 | 0 | 0
38 | 731 A01 731110995 | DEMONT.ELEKTROINSTALACE (VODIČE CYKY,JYTY V DÉLCE 50m+,2*STROPNÍ SVITIDLO +MONTÁŽNÍ -KOTVÍCÍ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE v kotelně 1.pp)+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDCE | SADA | 1 | 0 | 0
39 | 731 A01 731110996 | DEMONT.KOTLE PLYN do 80KW/do200KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA DO 50m | KUS | 2 | 0 | 0
40 | 731 A01 731110997 | DEMONT.VYSTROJ.KOTELNY ROZDĚLOVAČ, ANULOID,OHŘÍVAČ TUV PLYNOVÝ, ARMATURY, FILTR- DO VÁHY 100KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA DO 50m | KUS | 12 | 0 | 0
41 | 731 A01 731110997 | VYSATI,UKLID PODKLADU MÍSTNOSTI KOTELNY/STROJOVNY | m2 | 15 | 0 | 0
42 | 731 A01 731111005 | OPRAVA BETON. SOKLU PO DEMONTÁŽI KOTLŮ STĚRKOU+2*NÁTĚR ZLUTOU PROTISKLUZNOU VODOUŘEITELNOU BARVOU | m2 | 2.25 | 0 | 0
43 | 731 A01 731111006 | OPRAVA OMITEK STROP+STENY omítkou VAPENOCEMENTOVOU | M2 | 10 | 0 | 0
44 | 731 A01 731111007 | VYMALBA/UMYTI,PEMETRACE,2*NATER STĚN A STROPŮ | M2 | 70 | 0 | 0
45 | 731 A01 731111008 | OPRAVA-DOZDENI OTVORU KOMIN apod. ZDIVEM YTONG TL.100mm PO REALIZACI ODKOŘENÍ | KUS | 1 | 0 | 0
46 | 731 A01 731111009 | DEMONT.VZT POTRUBÍ s ULOŽENÍM NA SKLÁDCE STAVBY,PO REALIZACI PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU PRO KOTLE +ZASLEPENI OTVORU po VZT-Makrolon tl.6mm, plocha do 0,4m2 | KUS | 1 | 0 | 0
47 | 731 A01 731111010 | OTVOR ZDMA DO TL.450mm DO 0,15m2 +ZPĚTNÁ OPRAV PO PROVEDENÍ VODOINSTALACE | KUS | 2 | 0 | 0
48 | 731 A01 731111014 | ODVOZ STAVEBNÍ SUTI NA SKLADKU+ULOZENI/30km | T | 0.2 | 0 | 0
49 | 731 A01 CENA03 | ARMATURNI SET KOTLE 28kW/2*KK+ZK | SADA | 2 | 0 | 0
50 | 731 A01 731112013 | MONTAZ PLYN.KOTLE ZAVESNY DO 50kW | KUS | 2 | 0 | 0
51 | 731 A01 CENA01 | 2*Kotel kondenzační 5,4-59,4W 5030C/ (plynový nástěnný kondenzační ,váha 40kg v*š*hl=766*450*377mm,NOx dle EN15502=6,odvod spalin/přívod 80/125mm | KUS | 2 | 0 | 0
52 | 731 A01 731112014 | SPUSTENI KOTLE AUTOR. OSOBOU | KUS | 2 | 0 | 0
53 | 731 A01 731112015 | MONTAZ ODKOURENI KOTLU PLAST/PLAS dělený přívod,odvod DN125/2*80 ke kotlům,svislá část DN125/16m+hlavice | SADA | 1 | 0 | 0
54 | 731 A01 CENA01 | DODÁVKA -SADA DĚLENÉ ODKOURENI KOTLŮ 2*35Kw..125/80mm, Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 125/80mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 125 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks, – hadici pro odvod kondenzátu ø 25, délka 2 m – 1 ks – silikonové mazivo 50 g – 1 ks,,koleno revizní plast 87st, patní T kus 125/125 s opěrnou kolejí,trubka d125/1,0m-16kusů,Vystřeďovací kus (plastový),na trubky Ø 125 mm-20ks,Komínová ukončovací hlavice (Plast) Ø 125 mm (komplet pro pevné potrubí), sada přívodního vzduchu=koleno plast 125 87st,potrubí d125-5,5m,zaslepení d125mm-1ks,3*T kus 125/80, potrubí plast. D80 2*0,8m,izolace tl.30mm přívodního potrubí -4,0m2 | SADA | 1 | 0 | 0
55 | 731 A01 731112016 | REVIZ.KOUROVYCH CEST KOTLE+STITEK | SADA | 1 | 0 | 0
56 | 731 A01 731119418 | NEUTRALIZAC.BOX KOTLE do 100kW+NAPLŇ | KUS | 1 | 0 | 0
57 | 731 A01 731119419 | DOPOJ KOTLE NA NEUTRALIZAČNÍ BOX+DOPOJENI KOTLE-2*+ODKOUŘENÍ-1* | SADA | 3 | 0 | 0
58 | 731 A01 731119420 | MONTAŽ POTRUBNÍ SADY PRO KASKADU 2*35kW | KUS | 1 | 0 | 0
59 | 731 A01 731119420 | DODÁVKA POTRUBNÍ SADY (vytápění+plyn):Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35-70 Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70 1 ks, Sada přírub a těsnění 1 ks,Sada hydraulického připojení HVDT G2” 8,5 m³/hod 1 ks, HVDT G2” 8,5 m³/hod – do 120 kW 1 ks, Sada kotlové expanzní nádoby 10 l 2 ks, |  |  | 0
60 | 731 A01 731119421 | DOD+MONT.FILTR MAGNETICKY-SEPARÁTOR DN50 2“ | KUS | 1 | 0 | 0
61 | 731 A01 731119422 | ÚPRAVNA VODY -doplňovací automatická souprava(3 části) cca 1000*300*300mm PRO 100kW ,PRŮTOK 1,4m3/h,SOUČÁSTÍ ELEKTROMAG. VENTIL PRO DOPLŇOVÁNÍ 230V,50Hz | SADA | 1 | 0 | 0
62 | 731 A01 731119423 | ROZDELOVAC SBERAC DN125/3*OKRUH 2*DN25,1*DN40,PŘÍVOD DN50,T+M, ,IZOLACE PUR TL.35mm,KONZOLY PRO KOTVENI DO ZDIVA | SADA | 1 | 0 | 0
63 | 731 A01 731119424 | DOD+MONT. Ohřívač TUV=200litrů,energet.třída B, průměr včetně izolace 600mm,výška 1473mm,dvojitá spirála 24+36kW,ohřívač s možností,elektro-topné vložky | KUS | 1 | 0 | 0
64 | 731 A01 731119425 | EXPANZE 300L/6BAR, d634/v1092mm +ZDRUŽENÁ ARMATURA DN25 | KUS | 1 | 0 | 0
65 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.POJ.VENTILU+KOTLU NA ODPAD | KUS | 2 | 0 | 0
66 | 731 A01 731119427 | KK DN50/PN 40 | SADA | 2 | 0 | 0
67 | 731 A01 731119428 | VYVAZOVACI VENTIL DN20 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 | 0 | 0
68 | 731 A01 731119429 | VYVAZOVACI VENTIL DN32 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 | 0 | 0
69 | 731 A01 731119435 | UK s VK DN25/OKRUHY | KUS | 4 | 0 | 0
70 | 731 A01 731119436 | UK s VK DN40/OKRUHY | KUS | 4 | 0 | 0
71 | 731 A01 731119437 | FILTR ZAVIT DN25/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0
72 | 731 A01 731119438 | FILTR ZAVIT DN40/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0
73 | 731 A01 731119439 | KLAPKA ZPETNA DN25/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0
74 | 731 A01 731119440 | KLAPKA ZPETNA DN40/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0
75 | 731 A01 731119441 | VENTIL SMES. TROJCEST.DN32/18 | KUS | 1 | 0 | 0
76 | 731 A01 731119442 | SERVOPOHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTILY | KUS | 1 | 0 | 0
77 | 731 A01 731119443 | PRO OHŘEV TUV-DOD-MONT=oběhové čerpadlo 25-40 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT , Jmenovitý průtok3.71 m³/h,Jmen. dopravní výška2.73 m, Max.dopravní výška 40 dm,Teplotní třída TF110 | KUS | 1 | 0 | 0
78 | 731 A01 731119444 | TOPNÝ OKRUH OBJEKTU reinstalace stávajícího oběhového čerpadla GRUNDFOS+doplnění izolačního pouzdra | KUS | 1 | 0 | 0
79 | 731 A01 731119445 | TEPLOMER 0-120+JIMKA | KUS | 4 | 0 | 0
80 | 731 A01 731119446 | TLAKOMER 0-400KPA+UZAVER | KUS | 4 | 0 | 0
81 | 731 A01 731119447 | VYPOUSTECI VENTIL KULOVY DN15 | KUS | 8 | 0 | 0
82 | 731 A01 731119449 | TLAKOVA A PROVOZNI ZKOUSKA KOTELNY | HR | 16 | 0 | 0
83 | 731 A01 731119450 | ZASKOLENI A PREDANI UZIVATELI | HR | 4 | 0 | 0
84 | 731 A01 731119451 | OZNACENI PRVKU KOTELNY/20CEDULEK/ | SADA | 1 | 0 | 0
85 | 731 A01 731119452 | PROVOZNI RAD MÍSTNOSTI s KOTLY | KUS | 1 | 0 | 0
86 | 731 A01 731119453 | výbava místnosti/ – hasící přístroj, pěnotvorným prostředek, lékárnička, bateriová svítilna detektor na CO. | SADA | 1 | 0 | 0
87 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 2.9 | 0 | 0
88 | 731 A01 998731193 | KOTL PRIPL ZA ZVETSENY PRESUN -50M | T | 2.9 | 0 | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
89 | 731 A03 733111280 | DEMONT POTRUBI STAV. KOTELNY DN25/40/50 S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA do 50m | M | 145 | 0 | 0
90 | 731 A03 733111291 | POTRUBI Cu d28 PAJENE | M | 6 | 0 | 0
91 | 731 A03 733111292 | POTRUBI Cu d42 PAJENE | M | 6 | 0 | 0
92 | 731 A03 733111293 | POTRUBI Cu d54 PAJENE | M | 6 | 0 | 0
93 | 731 A03 733111306 | PRVKY POZINK. PRO KOTVENI | KG | 8 | 0 | 0
94 | 731 A03 733111312 | DOPOJ.TUV OKRUHU Cu28/OCEL DN25 | PAR | 1 | 0 | 0
95 | 731 A03 733111313 | DOPOJ.TOP.OKRUHU Cu42/OCEL DN40/50 | PAR | 1 | 0 | 0
96 | 731 A03 733112010 | MONTAZ IZ.NAVLEKOVE/SPONKY+PASKA | M | 30 | 0 | 0
97 | 731 A03 CENA01 | TL.20mm/D28 | M | 6 | 0 | 0
98 | 731 A03 CENA02 | TL.30mm/D42-54 | M | 24 | 0 | 0
99 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 30 | 0 | 0
100 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.19 | 0 | 0
101 | 731 A03 998733193 | POTRUBI PRIPL ZVETSENY PRESUN -50m | T | 0.19 | 0 | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | KČ