## Křižovatka Komenského x Těšínská

**Informace ke svítidlům**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo VO** | **Třída osvětlení** | **Zóna** | **Výška svítidla** | **Délka výložníku** | **Poznámka** |
| 28028 | C3 | E2 | 12 | 1,5 | výložník 2R/120° |
| 28024 | C3 | E2 | 10,3 | 0,2 | Svítidlo na objektu |
| 28036 | C3 | E3 | 12 | 1,5 |  |
| 28037 | C3 | E3 | 12 | 1,5 |  |
| 28038 | C3 | E3 | 12 | 1,5 |  |
| 28023 | C3 | E3 | 12 | 1,5 |  |
| VO1 | C3 | E3 | 12 | 3,0 |  |
| 28025 | M3 | E3 | 10,3 | 1,5 | svítidlo z úseku 24b |