## Specifikace svítidel
Název zakázky: Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava - 2.etapa
Etapa | Označení výpočtu | Počet svítidel | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
2 | Svítidlo LED - úsek 1, třída M4 | 8 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 2, třída M3 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 5, třída M5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 6, třída P4 | 13 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 7, třída P4 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 8, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 9, třída M5 | 7 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 13, třída M5 | 11 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 14, třída M5 | 17 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 15, třída P4 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 16, třída P5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 17, třída P4 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 18, třída P4 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 19, třída M5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 20, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 21, třída M5 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 22, třída M5 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 23, třída P4 | 10 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 24a, třída C3 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 25, třída P4 | 14 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 26, třída M5 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 27, třída M5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 28b, třída C3 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 29, třída M5 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 30, třída P4 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 31, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 32, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 33, třída P3 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 34, třída P4 | 16 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 35, třída M4 | 81 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 36, třída M5 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 38, třída M5 | 11 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 4, třída M3 | 46 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 40, třída M5 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 41, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 42, třída M5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 43, třída M5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 44, třída M5 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 45, třída P4 | 8 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 46, třída P5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 47, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 48, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 49, třída M5 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 50, třída M5 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 51, třída M5 | 7 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 53, třída M5 | 9 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 54, třída M5 | 21 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 55, třída P4 | 28 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 56, třída M5 | 12 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 57, třída P4 | 7 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 58, třída M5 | 8 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 59, třída P5 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 60, třída P4 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 61, třída P4 | 8 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 62, třída M5 | 13 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 63, třída P5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 64, třída M5 | 10 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 65, třída P4 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 66, třída M5 | 13 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 67, třída P4 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 68, třída P5 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 69, třída P4 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 70, třída P5 | 9 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 71, třída M3 | 14 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 72, třída M5 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 73, třída M4 | 7 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 37, třída P4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 74, třída M4 | 21 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 76, třída M4 | 25 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 77, třída M4 | 10 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 78, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 79, třída P4 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 80, třída P4 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 81, třída P4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 82, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 83, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 84, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 85, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 86, třída P4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 87, třída P4 | 8 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 88, třída P4 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 89, třída P4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 90, třída P4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 91, třída P5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 92, třída P3 | 14 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 93, třída M5 | 18 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 94, třída P4 | 30 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 95, třída P5 | 37 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 96, třída P4 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 97, třída P4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 98a, třída M4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 99, třída P5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 112, třída P4 | 9 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 111, třída P4 | 11 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 114, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 113, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 101, třída P5 | 5 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 102, třída P5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 103, třída P5 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 304, třída C4 | 8 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 110, třída P6 | 6 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 149, třída M4 | 4 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 313, třída M3 | 9 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 314, třída M4 | 14 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 315.1, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 315.2, třída M5 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 98b, třída P4 | 3 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 24b, třída M3 | 2 |  |  | 0
2 | Svítidlo LED - úsek 28a, třída M3 | 28 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  | 895 | Celkový instalovaný příkon soustavy (bez regulace) [W]: |  | 0
|  |  | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: |  | 4129.87
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO (bez regulace) [kWh/rok]: |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh (bez uvažování regulace) nesmí překročit hodnotu: |  | 122360
Podpis oprávněné osoby: