## Rekapitulace
ZŘÍZENÍ KLIMATIZACE v 1.NP a 2.NP V BUDOVĚ KRNOVSKÁ 71B, OPAVA
D.1.4.e - Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
SPECIFIKACE
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)
1. | M | Úprava a dozbrojení stávajícího vestavného oceloplechového rozvaděče ozn. RHB, 1x výkonový jistič C32/3, 1x 3f elektroměr 63A na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
2. | M | Úprava a dozbrojení stáv. patrového rozvaděče v 1.NP-R1 o (1x jistič C10/1-10kA) | ks | 1 | 0 | 0
3. | M | Úprava a dozbrojení stáv. patrového rozvaděče v 2.NP-R2 o (1x jistič C10/1 a 2x C16/1-10kA) | ks | 1 | 0 | 0
0
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | Krabice prům. 68mm + víčko, prázdná, pod omítku | ks | 10 | 0 | 0
2. | M | Krabice prům. 97mm + víčko, prázdná, pod omítku | ks | 15 | 0 | 0
3. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x50mm | ks | 5 | 0 | 0
4. | M | Trubka ohebná PVC, prům.25mm (prostupy zdí, stropem atd.) | m | 30 | 0 | 0
5. | M | Trubka PVC ohebná korudovaná prům. 40/32 (prostupy zdí, stropem atd.) | m | 60 | 0 | 0
6. | M | Tuhá trubka prům.40mm, 450kN (venkovní rozvod) | m | 10 | 0 | 0
7. | M | Spojka pevná prům.40mm, 450kN | ks | 5 | 0 | 0
8. | M | Příchytka prům.40mm, 450kN | ks | 30 | 0 | 0
9. | M | Vkládací lišta 20x20mm | m | 30 | 0 | 0
10. | M | Vkládací lišta 40x40mm | m | 20 | 0 | 0
11. | M | Vkládací lišta 80x40mm | m | 5 | 0 | 0
12. | M | Distanční příchytka Zn pro kabely 10,5-12mm rozteč max.30cm (do SDK kufru) | ks | 650 | 0 | 0
13. | M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo) | ks | 800 | 0 | 0
14. | M | Vruty chromované (běžné trasy - zdivo) | ks | 800 | 0 | 0
15. | M | Svorka lámací 12x2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0
16. | M | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 60 | 0 | 0
17. | M | Svorka na potrubí pro OP | ks | 16 | 0 | 0
18. | M | Pásek Cu 30cm pro svorku | ks | 12 | 0 | 0
19. | M | Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky | m2 | 0.5 | 0 | 0
20. | M | Štítek z PVC na označení kabelu | ks | 20 | 0 | 0
21. | M | Sádra (kg) | kg | 180 | 0 | 0
0
Vodiče a kabely
1. | M | CYKY-O 2x1,5 (komunikace F1,F2) | m | 360 | 0 | 0
2. | M | CYKY-J 3x2,5 (napájení vnitřních jednotek) | m | 440 | 0 | 0
3. | M | CYKY-J 5x10 (napájení vnějších jednotek - K2) | m | 50 | 0 | 0
4. | M | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 30 | 0 | 0
5. | M | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 150 | 0 | 0
6. | M | H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování) | m | 50 | 0 | 0
0
Podružný materiál 3% z ceny materiálu
1. |  | 3% z (cena materiálu) |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)
1. | K | Úprava a dozbrojení stávajícího vestavného oceloplechového rozvaděče ozn. RHB, 1x výkonový jistič C32/3, 1x 3f elektroměr 63A na DIN lištu, vč. ukončení 25ks vodičů do 6mm2 | ks | 1 | 0 | 0
2. | K | Úprava a dozbrojení stávajícího patrového rozvaděče v 1.NP-R1 o (1x jistič C10/1) vč.ukončení 6ks vodičů do 2,5mm2 a 2x do 6mm2 | ks | 1 | 0 | 0
3. | K | Úprava a dozbrojení stávajícího patrového rozvaděče v 2.NP-R2 o (1x jistič C10/1, 2x C16/1) vč.ukončení 12ks vodičů do 2,5mm2 a 2x do 6mm2 | ks | 1 | 0 | 0
0
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | Krab.odbočná (prům. 68 + víčko) kruh. bez zap. | ks | 10 | 0 | 0
2. | K | Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení | ks | 15 | 0 | 0
3. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá | ks | 5 | 0 | 0
4. | K | Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku | ks | 30 | 0 | 0
5. | K | Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 60 | 0 | 0
6. | K | Trubka PVC prům.40mm vč. příslušenství | m | 10 | 0 | 0
7. | K | Vkládací lišta 20x20mm | m | 30 | 0 | 0
8. | K | Vkládací lišta 40x40mm | m | 20 | 0 | 0
9. | K | Vkládací lišta 80x40mm | m | 5 | 0 | 0
10. | K | Distanční příchytka Zn pro kabely 10,5-12mm rozteč max.30cm (do SDK kufru) | ks | 650 | 0 | 0
11. | K | Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu | ks | 800 | 0 | 0
12. | K | Svorka lámací 12x2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0
13. | K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 60 | 0 | 0
14. | K | Svorka na potrubí vč. pásku | ks | 16 | 0 | 0
15. | K | Ochranný spoj pevně 4-25mm | ks | 32 | 0 | 0
16. | K | Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky | m2 | 0.5 | 0 | 0
17. | K | Montáž kabelového štítku | ks | 20 | 0 | 0
18. | K | Osazení a připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, klima, pohony, stroje, ventilátory) | ks | 10 | 0 | 0
0
Uložení vodičů a kabelů
1. | K | CYKY-O 2x1,5 (pod omítkou, na příchytkách) | m | 360 | 0 | 0
2. | K | CYKY-J 3x2,5 | m | 440 | 0 | 0
3. | K | CYKY-J 5x10 | m | 50 | 0 | 0
4. | K | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 30 | 0 | 0
5. | K | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 150 | 0 | 0
6. | K | H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování) | m | 50 | 0 | 0
0
Zednické a zemní práce + materiál
1. | K | Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla | ks | 10 | 0 | 0
2. | K | Sekání (vrtání) kapes 15x15x10 | ks | 20 | 0 | 0
3. | K | Řezání rýh 3x3 | m | 180 | 0 | 0
4. | K | Řezání rýh 5x3 | m | 40 | 0 | 0
5. | K | Řezání rýh 7x5 | m | 20 | 0 | 0
6. | K | Průraz zdí 15cm cihla | ks | 6 | 0 | 0
7. | K | Průraz zdí 30cm cihla | ks | 7 | 0 | 0
8. | K | Průraz zdí 45cm cihla | ks | 4 | 0 | 0
9. | K | Průraz zdí 60cm cihla | ks | 12 | 0 | 0
10. | K | Průraz stropem | ks | 7 | 0 | 0
11. | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 1.5 | 0 | 0
12. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.5 | 0 | 0
13. | K | Vypravení omítek z 10% celkové narušené plochy kolem drážek, 0,5m na každou stranu drážky, DOD+MONT | m2 | 180 | 0 | 0
14. | K | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (stěny místnosti po zaomítání drážek) | m2 | 690 | 0 | 0
15. | K | Závěrečný úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (kpt) | kpt | 1 | 0 | 0
16. | K | Provizórní zakrývaní krytin a nábytku proti prachu a malování (kpt) | kpt | 1 | 0 | 0
17. | K | Keramická dlažba - dlažba do 300Kč/m2, DOD+MONT | m2 | 5 | 0 | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 12 | 0 | 0
2. | K | Vyměřování kab. tras, aj. | h | 8 | 0 | 0
3. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 | 0 | 0
4. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace) | h | 14 | 0 | 0
5. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 8 | 0 | 0
6. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 4 | 0 | 0
7. | K | Vyhledání stáv. instalace aj. | h | 14 | 0 | 0
0
Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže
1. |  | 1% z (cena montáže) |  |  |  | 0
Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže
1. |  | 2% z (cena materiálu a montáže) |  |  |  | 0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0