## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy KD Zlatníky
| Misto |  | k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 6
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | l |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Stavební úpravy KD Zlatníky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace pod podhlahou |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy KD Zlatníky | [20 empty] | STA
O: |  | k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 6 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.88 |  |  | DIL
1 | 123100010RAA | Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení na skládku, přeložka | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4455 | 1.78 |  |  | POL2_0
2 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.276 | 1.1 |  |  | POL2_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6167 |  | 0 |  |  |  | 8.17 |  |  | DIL
3 | 597093111RS1 | Žlab odvodňovací S100K, dl.1000 mm, D400, E600, můstkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.165-265 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35961 | 2.5173 | 0 | 0 |  |  | 0.36442 | 2.55 |  |  | POL1_0
4 | 597093134R00 | Čelo s nátrubkem PE-HD DN 100, S 100 K | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0 |  |  | 0.1366 | 0.27 |  |  | POL1_0
5 | 597093121R00 | Vpust S100K, odtok DN 100, dl.500 mm,D400,E600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20435 | 0.20435 | 0 | 0 |  |  | 0.24051 | 0.24 |  |  | POL1_0
6 | 597101113R00 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25207 | 1.7645 | 0 | 0 |  |  | 0.6416 | 4.49 |  |  | POL1_0
7 | 597103112R00 | Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12723 | 0.12723 | 0 | 0 |  |  | 0.61567 | 0.62 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.7487 |  | 0 |  |  |  | 121.28 |  |  | DIL
8 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, šedá pro kanalizaci | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 1.17 |  |  | POL1_0
9 | 831350111RAB | Dešťová kanalizační přípojka z trub KGSN8 DN110 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.40797 | 18.3587 | 0 | 0 |  |  | 2.0355 | 91.6 |  |  | POL2_0
10 | 894431311RBC | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 40 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05513 | 0.11026 | 0 | 0 |  |  | 1.3417 | 2.68 |  |  | POL1_0
11 | 899000002RA0 | Jímka dešťová | m3 OP | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.3577 | 4.0729 | 0 | 0 |  |  | 7.2393 | 21.72 |  |  | POL2_0
12 | 56241540R | Odlučovač tuků plastový OTP-2 2 poklopy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 386942111R00 | Montáž odlučovačů tuků velikosti T 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 4.11 | 4.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace pod podhlahou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.0543 |  | 0 |  |  |  | 266.9 |  |  | DIL
14 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 3.05 |  |  | POL1_0
15 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.059 | 8.85 |  |  | POL1_0
16 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07643 | 0.15286 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | POL1_0
17 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.00786 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 4.78 |  |  | POL1_0
18 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01872 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 19.66 |  |  | POL1_0
19 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01064 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 8.21 |  |  | POL1_0
20 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00611 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 4.67 |  |  | POL1_0
21 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00608 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 5.12 |  |  | POL1_0
22 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00272 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 2.56 |  |  | POL1_0
23 | 721100012RAA | Kanalizace vnitřní, KG D 125 mm, zemní práce, rýha 30 x 40 cm, svodné ležaté | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21706 | 9.7677 | 0 | 0 |  |  | 1.9004 | 85.52 |  |  | POL2_0
24 | 721100011RAA | Kanalizace vnitřní, KG D 110 mm, zemní práce, rýha 30 x 40 cm, svodné ležaté | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21664 | 14.0816 | 0 | 0 |  |  | 1.8997 | 123.48 |  |  | POL2_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1423 |  | 0 |  |  |  | 344.1 |  |  | DIL
25 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 1.37 |  |  | POL1_0
26 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00427 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 26.47 |  |  | POL1_0
27 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 12.38 |  |  | POL1_0
28 | 28654309R | Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 40x5/4" PPR | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 28654308R | Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 32x1" PPR | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 28654298R | Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 28654331R | Ventil přímý plastový d 25 mm PPR | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 28654332R | Ventil přímý plastový d 32 mm PPR | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 28654333R | Ventil přímý plastový d 40 mm PPR | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00117 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.25 |  |  | POL1_0
35 | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 16.81 |  |  | POL1_0
36 | 2837711523R | Izolace potrubí Mirelon PRO 40x13 mm šedočerná | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 283771128R | Izolace potrubí Mirelon PRO 32x20 mm šedočerná | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 283771093R | Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0049 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 283771028R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x20 mm šedočerná | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 722172414R00 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.02775 | 0 | 0 |  |  | 0.7547 | 18.87 |  |  | POL1_0
41 | 722172413R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.0444 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 40.97 |  |  | POL1_0
42 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.0406 | 0 | 0 |  |  | 0.6159 | 43.11 |  |  | POL1_0
43 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.1012 | 0 | 0 |  |  | 0.522 | 114.84 |  |  | POL1_0
44 | 28654400R | Nástěnka průchozí d 20x1/2" PPR | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 722235645R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
46 | 55117872R | Ventil kulový se šroubením KE-280 5/4", motýl | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.00063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 722100005RAB | Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 32, ochrana, ochrana potrubí pouzdrem Mirelon | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01641 | 0.4923 | 0 | 0 |  |  | 1.2505 | 37.52 |  |  | POL2_0
48 | 722100004RAB | Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana, ochrana potrubí pouzdrem Mirelon | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01615 | 0.3553 | 0 | 0 |  |  | 1.1922 | 26.23 |  |  | POL2_0
49 | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 4.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38158 |  | 0 |  |  |  | 31.1 |  |  | DIL
50 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 1.33 |  |  | POL1_0
51 | 723160205R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 1.945 | 1.95 |  |  | POL1_0
52 | 723160335R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.838 | 0.84 |  |  | POL1_0
53 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z G51 DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.00198 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_0
54 | 551310075R | Kulový uzávěr plynu G2S - 5/4"x1"; přímý, s integrovanou tlakovou zátkou a zámkem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 0.48 |  |  | POL1_0
56 | 38822272R | Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 723261912R00 | Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.173 | 0.17 |  |  | POL1_0
58 | 723150306R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00734 | 0.08808 | 0 | 0 |  |  | 0.529 | 6.35 |  |  | POL1_0
59 | 723150304R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00737 | 0.19162 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 12.38 |  |  | POL1_0
60 | 723150303R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00585 | 0.08775 | 0 | 0 |  |  | 0.461 | 6.92 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0879 |  | 0 |  |  |  | 122.1 |  |  | DIL
61 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.573 | 1.57 |  |  | POL1_0
62 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.20537 | 0 | 0 |  |  | 2.9214 | 32.13 |  |  | POL2_0
63 | 725100002RA0 | Dřez, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.05768 | 0 | 0 |  |  | 2.1563 | 17.25 |  |  | POL2_0
64 | 725823111R00 | Baterie výlevka nástěnná ruční | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 1.34 |  |  | POL1_0
65 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.04332 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 3.75 |  |  | POL1_0
66 | 725100005RA0 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03828 | 0.11484 | 0 | 0 |  |  | 6.9312 | 20.79 |  |  | POL2_0
67 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.32582 | 0 | 0 |  |  | 2.6511 | 29.16 |  |  | POL2_0
68 | 725860182RT1 | Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm + konvektomat, s přípojem vody 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.00146 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.49 |  |  | POL1_0
69 | 725016103R00 | Pisoár s oplachov. ventilem, bílý | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02385 | 0.1431 | 0 | 0 |  |  | 0.855 | 5.13 |  |  | POL1_0
70 | 55162439.AR | HL430/40 uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 55141104R | Ventil rohový mosazný IVAR.70872 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 55162150.AR | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 pro boiler, + pro VZT | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 725534225R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný 125L | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07682 | 0.07682 | 0 | 0 |  |  | 3.072 | 3.07 |  |  | POL1_0
74 | 725534226R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný 160 L | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08682 | 0.08682 | 0 | 0 |  |  | 3.144 | 3.14 |  |  | POL1_0
75 | 725823633RT1 | Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační, standardní bezdotyková | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  | 0.535 | 4.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.007 |  | 0 |  |  |  | 1.47 |  |  | DIL
76 | 726211143R00 | Modul-pisoár Kombifix Univ,h 109-127cm,skryté ovl. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 1.47 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00258 |  | 0 |  |  |  | 0.41 |  |  | DIL
77 | 734253117R00 | Ventil pojistný DN 20 FF x 6,0 bar, pro zásobník tuv | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.41 |  |  | POL1_0
78 | 4261097520R | Čerpadlo cirkulační pro TUV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1665 |  | 0 |  |  |  | 121.55 |  |  | DIL
79 | 767883212RU5 | Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 95 - 103 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 4.38 |  |  | POL1_0
80 | 767883212RU1 | Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 68 - 73 mm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0105 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 7.67 |  |  | POL1_0
81 | 767883211RT7 | Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro potrubí průměru 48 - 54 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 4.38 |  |  | POL1_0
82 | 767883211RT6 | Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro potrubí průměru 40 - 46 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 17.52 |  |  | POL1_0
83 | 767883211RT5 | Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro potrubí průměru 31 - 38 mm | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 30.66 |  |  | POL1_0
84 | 767883211RT3 | Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro potrubí průměru 20 - 23 mm | ks | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.078 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 56.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00477 |  | 0 |  |  |  | 5.46 |  |  | DIL
85 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x, pro plynové potrubí | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00477 | 0 | 0 |  |  | 0.103 | 5.46 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
86 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END