## SK
Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice
Dvořáková 37, Opava - Malé Hoštice
Výkaz výměr dodávek a instalací komponentů strukturované kabeláže
Pořadí | Položka | Počet | Jednotka | cena bez DPH | Celkem bez DPH
1 | UTP cat.6, LS0H, včetně instalace | 3800 | m | 0 | 0
2 | Lišta vkládací 20x20, vč. příslušenství a instalace | 110 | m | 0 | 0
3 | Lišta vkládací 20x40, vč. příslušenství a instalace | 70 | m | 0 | 0
4 | Lišta vkládací 40x40, vč. příslušenství a instalace | 80 | m | 0 | 0
5 | Lišta 60x40, vč. příslušenství a instalace | 20 | m | 0 | 0
6 | Parapetní kanál 130x65, vč. Příslušenství a instalace | 25 | m | 0 | 0
7 | Datová zásuvka dvojitá Cat.6, kompletní, povrchová, včetně instalace a zapojení | 30 | ks | 0 | 0
8 | Ukončení volného vývodu konektrorem RJ45, WiFi | 9 | ks | 0 | 0
9 | 19" Datový rozvaděč 42U, rozměr min. 600x1000, dveře na zámek, stojanový, stropního ventilátor 60W, včetně instalace a zapojení. | 1 | ks | 0 | 0
10 | 19" Napájecí panel min. 6x230V, s přepěťovou ochranou, indikátor zapnutí, včetně instalace do rozvaděče a zapojení. | 1 | ks | 0 | 0
11 | UTP Patchpanel, Cat.6, 24 port, včetně montáže do racku | 4 | ks | 0 | 0
12 | Vyvazovací lišta jednostranná plastová, 1U, včetně montáže do racku | 4 | ks | 0 | 0
13 | Optický patchcord, LC-LC, 2m, včetně zapojení | 6 | ks | 0 | 0
14 | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat 6, délka 2m | 60 | ks | 0 | 0
15 | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat 6, délka 0,25m | 69 | ks | 0 | 0
16 | Měření metalické trasy | 69 | ks | 0 | 0
17 | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Průraz zdivem do 600mm | 19 | ks | 0 | 0
19 | Závěrečná práce v datových rozvaděčích | 4 | hod. | 0 | 0
20 | Úklidové práce | 10 | hod. | 0 | 0
21 | Doprava a přesun dodávek | 1 | kpl. | 0 | 0
22 | Nepředvídané nespecifikované práce a dodávky | 10 | hod. | 0 | 0
23 | Předimplementační analýza | 1 | kpl. | 0 | 0
0
přívod 220V pro Datové rozvaděče
24 | Zásuvka 220V, povrchová, včetně montáže a zapojení | 1 | ks | 0 | 0
25 | Kabel Cyky 3x2,5mm2, včetně instalace | 35 | m | 0 | 0
26 | Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, včetně instalace a zapojení | 1 | ks | 0 | 0
27 | zemnící kabel CY 16mm2 | 35 | m | 0 | 0
0
Celkem |  |  |  |  | 0