## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 003 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 004 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 005 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 006 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024001 - Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL
#POPO | Popis objektu: 001 - Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - Stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 002 - Zdravotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 003 - Elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 004 - Vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: 005 - Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 006 - Vedlejší rozpočtové náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 635 | Suché podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 001 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [25 empty] | STA
O: | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.09 | [6 empty] | DIL
1 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | m3 | 5.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.214 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zateplení stávajícího základu : (2,99+18,53+2,99)*0,4*0,6 |  | 5.8824 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 5.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3898 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,88240 |  | 5.8824 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 5.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.087 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,88240 |  | 5.8824 | [23 empty] | VV | 5
4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 5.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zpětný zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,88240 |  | 5.8824 | [23 empty] | VV | 5
5 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 5.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,88240 |  | 5.8824 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 11.15 | [6 empty] | DIL
6 | 311419812R01 | Izolace perimetrickými deskami tl. 80 mm, nopová fólie | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00728 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.743 | 11.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz výkaz výměr : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
7 | 330100 | D + M tenkostěnná pozinkovaná ocelová konstrukce Skymax Living | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelové nosníky tl. 89 mm, G350 - 1,5 mm/275 g/m2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spojovací materiál (spojky, šrouby, držáky, podložky, styčníkové plechy, kotevní prvky, výztuhy, čepy, řemínky) : | [25 empty] | VV | 0
|  | výstupní kontrola : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 330200 | Montáž střešních, podlahových a obvodových panelů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž stěnovžch a střešních dílců ve výrobě : | [25 empty] | VV | 0
|  | popis a výstupní kontrola smontovaných stěnových a střešních dílců : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 330300 | Dokumentace ke konstrukce SKYMAX Living | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | statický výpočet konstrukčního řešení dle ČSN EN s autorizací : | [25 empty] | VV | 0
|  | podrobná dokumentace ke konstrukčnímu řešení : | [25 empty] | VV | 0
|  | detaily provedení spojů konstrukcí : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 347100 | D + M obvodová stěna - systémová skladba s deklarovanou požární odolností EI15 | m2 | 51.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK deska se zvýšenou odolností (ref. typ. Knauf Diamant) - 15 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Předstěna - profil + minerální vata - 27 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Parotěsná fólie (ref. ty Knauf LSD 2 Silk) + páska (ref. typ Solifit) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nosná konstrukce z tenkostěných ocel. pozink profilů C150 - vložená minerální vlna - 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Sádrovláknitá deska (ref. typ Knauf Vidiwall) - 12,5 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Minerální vlna (ref. typ. Mineral plus ext 035) + diagonální ocelové prvky - 60 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Ocelové L profily systému : | [25 empty] | VV | 0
|  | Difúzně otevřená větrotěsná fólie (ref. typ Homeseal LDS 0,04) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Ocelové Z profily - vymezení větrané mezery : | [25 empty] | VV | 0
|  | Trapézový plech lakovaný - 30 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | skladba S2 - viz výkaz výměr : 51,89 |  | 51.89 | [23 empty] | VV | 0
11 | 347200 | D + M obvodová stěna směr k hale - systémová skladba s deklarovanou požární odolností EI15 | m2 | 50.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK deska se zvýšenou odolností (ref. typ. Knauf Diamant) - 15 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Předstěna - profil + minerální vata - 27 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Parotěsná fólie (ref. typ Knauf LSD 2 Silk) - páska (ref. typ Solifit) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nosná konstrukce z tenkostěných ocel. pozink profilů C150 + vložená minerální vlna - 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Difúzně otevřená větrotěsná fólie (ref. typ Homeseal LDS 0,04) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Cementové desky (ref. typ Kanuf AquapanelOutdoor) - 12,5 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | skladba S2a - viz výkaz výměr : 50,56 |  | 50.56 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.22 |  | 0 |  |  |  |  | 60.27 | [6 empty] | DIL
12 | 342263991RD2 | Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm DIAMANT na obou stranách, nebo z jedné dvojitě | m2 | 37.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00781 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.04 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S4 - vnitřní stěna - viz výkaz výměr : 37,87 |  | 37.87 | [23 empty] | VV | 0
13 | 342263996R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm | m2 | 40.4705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S4 - vnitřní stěna : 2,46*(0,135+2,55)*5 |  | 33.0255 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,885+1,315+1,6)*(0,135+2,55) |  | 10.203 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [23 empty] | VV | 0
14 | 342261213RKK | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.180 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 40.4705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1.452 | 58.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S4 - vnitřní stěna : 2,46*(0,135+2,55)*5 |  | 33.0255 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,885+1,315+1,6)*(0,135+2,55) |  | 10.203 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet otvorů : -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 58.05 | [6 empty] | DIL
15 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 32.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 32.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 : 12,58 |  | 12.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 5,36 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 6,12 |  | 6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : 8,36 |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
16 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 8.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 8.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05 : 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 : 2,46 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 : 1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 : 2,04 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
17 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 28.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.58 | 16.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 02 : 5,36 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 6,12 |  | 6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : 8,36 |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 : 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 : 2,46 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 : 1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 : 2,04 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.13 | [6 empty] | DIL
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 14.462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T01 : 0,9*1,2*3 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | T02 : 1,8*1,2*1 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 01 : 0,7*1,97*2 |  | 2.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 0,8*1,97*4 |  | 6.304 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.13 | [6 empty] | DIL
19 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 14.462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T01 : 0,9*1,2*3 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | T02 : 1,8*1,2*1 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 01 : 0,7*1,97*2 |  | 2.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 0,8*1,97*4 |  | 6.304 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 635 | Suché podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 16.62 | [6 empty] | DIL
20 | 342268131R00 | Podlaha sádrokartonová 2x12,5 mm, F 146 | m2 | 55.4047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02627 | 1.46 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 16.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1 : 18,53*2,99 |  | 55.4047 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | DIL
21 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00486 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.356 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T01 : 0,9*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | T02 : 1,8*1 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.61 |  | 0 |  |  |  |  | 46.77 | [6 empty] | DIL
22 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 132.7784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 2.44 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.144 | 19.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (18,53+2,99)*2*3,085 |  | 132.7784 | [23 empty] | VV | 0
23 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 132.7784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 132,77840 |  | 132.7784 | [23 empty] | VV | 5
24 | 941944841R00 | Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 132.7784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.114 | 15.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 132,77840 |  | 132.7784 | [23 empty] | VV | 5
25 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.214 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 944944013R00 | Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70% | m2 | 132.7784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.04 | 5.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 132,77840 |  | 132.7784 | [23 empty] | VV | 5
27 | 944944033R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013 | m2 | 132.7784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 132,77840 |  | 132.7784 | [23 empty] | VV | 5
28 | 944944083R00 | Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70% | m2 | 132.7784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.024 | 3.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 132,77840 |  | 132.7784 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 12.99 | [6 empty] | DIL
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 41.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 12.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 : 12,58 |  | 12.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 5,36 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 6,12 |  | 6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : 8,36 |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 : 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 : 2,46 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 : 1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 : 2,04 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
30 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 44984_R | Přístroj hasicí práškový 183B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | 449841_R | Přístroj hasicí 34A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 | [6 empty] | DIL
33 | 998014011R00 | Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm | t | 7.0017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 0.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 36.1 | [6 empty] | DIL
34 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 55.4047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.22991 | 12.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1 : 18,53*2,99 |  | 55.4047 | [23 empty] | VV | 0
35 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 12.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.266 | 3.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vytažení po obvodu 300 mm nad terén : (18,53+2,99)*2*0,3 |  | 12.912 | [23 empty] | VV | 0
36 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm | m2 | 51.774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 19.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 43,12400 |  | 43.124 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,65000 |  | 8.65 | [23 empty] | VV | 5
37 | 62852265R | Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí | m2 | 85.3959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 55,40470*1,25 |  | 69.2559 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 12,91200*1,25 |  | 16.14 | [23 empty] | VV | 5
|  | 25% prořez : | [25 empty] | VV | 0
38 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  |  |  | 28.34 | [6 empty] | DIL
39 | 713111221R00 | Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů | m2 | 41.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 6.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 : 12,58 |  | 12.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 5,36 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 6,12 |  | 6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : 8,36 |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 05 : 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 : 2,46 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 : 1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 : 2,04 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
40 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci | m2 | 55.4047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 8.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1 : 18,53*2,99 |  | 55.4047 | [23 empty] | VV | 0
41 | 713100 | D + M pojistná hydroizolace včetně materiálu | m2 | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S3 - 3 stupně sklon : 57,5 |  | 57.5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 7131811RZ1 | Izolace foukaná, do střešních konstrukcí - ref. typ Supafil Loft/Thermo | m3 | 17.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 13.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S3 - 3 stupně sklon : 57,5*0,3 |  | 17.25 | [23 empty] | VV | 0
43 | 28375705R | Deska izolační EPS 150, Isover stabilizovaná | m3 | 5.7067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 55,40470*0,1 |  | 5.5405 | [23 empty] | VV | 5
|  | 3% prořez : 5,54047*0,03 |  | 0.16621 | [23 empty] | VV | 0
44 | 614200 | Parotěsná fólie knauf LDS 2 Silk včetně pásky Solifit | m2 | 51.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 41,07000*1,25 |  | 51.3375 | [23 empty] | VV | 5
|  | 25% ztrátné : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DIL
45 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07663 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 16.56 | [6 empty] | DIL
47 | 762342202RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.208 | 11.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S3 - 3 stupně sklon : 57,5 |  | 57.5 | [23 empty] | VV | 0
48 | 762342206RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm | m2 | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S3 - 3 stupně sklon : 57,5 |  | 57.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 73.4 | [6 empty] | DIL
49 | 764715146R00 | Krytina z lak. Al plechů,trapéz 40/184 mm,na dřevo | m2 | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00339 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.2765 | 73.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S3 - 3 stupně sklon - viz výkaz výměr : 57,5 |  | 57.5 | [23 empty] | VV | 0
50 | 764100 | D + M oplechování parapetu r.š. 300 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T01 : 0,9*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | T02 : 1,8*1 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
51 | 764200 | D + M okap poplastovaný plech r.š. 330 mm | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 764300 | D + M odpadní svod poplastovaný plech D 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 764400 | D + M kotlík 330/100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 764500 | D + M krytí lišta - styk stará a nová budova | m | 18.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.63 | [6 empty] | DIL
56 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.29 | 6.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T01 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
57 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.72 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.02 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 662 100 | T01- Plast. okno 900*1200 mm 6-tikomorový profil, hl. rámu min. 88 mm, izolační trojsklo Ug=0,5w/m2 barva bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 662 200 | T02- plast. okno 8000*1200 mm 6-tikomorový profil, hl. rámu min. 88 mm, izolační trojsklo Ug=0,5w/m2 barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 766 03 | D + M 03 - exteriérové dveře 800x1970 mm včetně zárubně ocelové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 766 - 01 | D + M 01 - exteriérové dveře 700x1970 mm včetně zárubně ocelové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | 766 - 02 | 02 - vnitřní dveře 700x1970 mm včetně obložkové zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 20.31 | [6 empty] | DIL
65 | 771575109R00 | Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m | m2 | 8.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.956 | 16.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05 : 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 : 2,46 |  | 2.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 : 1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 : 2,04 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
66 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 8.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,65000 |  | 8.65 | [23 empty] | VV | 5
67 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 8.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.332 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,65000 |  | 8.65 | [23 empty] | VV | 5
68 | 597400 | Keramická dlažba dle výběru investora | m2 | 9.9475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,65000*1,15 |  | 9.9475 | [23 empty] | VV | 5
|  | 15% prořez : | [25 empty] | VV | 0
69 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 18.64 | [6 empty] | DIL
70 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 46.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1372 | 6.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 : (5,12+2,46)*2 |  | 15.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : (2,18+2,46)*2 |  | 9.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : (2,49+2,46)*2 |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : (3,40+2,46)*2 |  | 11.72 | [23 empty] | VV | 0
71 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm | m2 | 32.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 12.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 01 : 12,58 |  | 12.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 02 : 5,36 |  | 5.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 03 : 6,12 |  | 6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 04 : 8,36 |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
72 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 43.49 | [6 empty] | DIL
73 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 43.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 43,12400 |  | 43.124 | [23 empty] | VV | 5
74 | 781475116R00 | Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, 300 x 300 mm | m2 | 43.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9584 | 41.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05 : (0,885+1,315+1,12)*2*2,0 |  | 13.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*1 |  | -1.379 | [23 empty] | VV | 0
|  | 06 : (1,16+1,315+0,885)*2*2,0 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*1 |  | -1.379 | [23 empty] | VV | 0
|  | 07 : (1,6+0,4+0,6)*2*2,0 |  | 10.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*1 |  | -1.379 | [23 empty] | VV | 0
|  | 08 : (1,6+1,28)*2*2,0 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*1 |  | -1.379 | [23 empty] | VV | 0
75 | 597100 | Keramická obkládačka dle výběru investora | m2 | 43.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15% prořez : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 43,12400 |  | 43.124 | [23 empty] | VV | 5
76 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 24.37 | [6 empty] | DIL
77 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 181.337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 5.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 51,89000 |  | 51.89 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 50,56000 |  | 50.56 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,47050*2 |  | 80.941 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 32,42000 |  | 32.42 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,65000 |  | 8.65 | [23 empty] | VV | 5
|  | odečet obkladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 43,12400*-1 |  | -43.124 | [23 empty] | VV | 5
78 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 181.337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 18.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 181,33700 |  | 181.337 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 002 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [25 empty] | STA
O: | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 002 | Zdravotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.47 |  | 0 |  |  |  |  | 6.94 | [6 empty] | DIL
1 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.214 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ležatá kanalizace : 17,0*0,6*0,5 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3898 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.074 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,1-2,04 |  | 3.06 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 30.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,06*10 |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.009 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,04000*-1 |  | -2.04 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,02000*-1 |  | -1.02 | [23 empty] | VV | 5
8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 3.47 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.587 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17,0*0,6*0,2 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
9 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 5.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,06*1,9 |  | 5.814 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.93 |  | 0 |  |  |  |  | 1.34 | [6 empty] | DIL
10 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 1.93 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.317 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17,0*0,6*0,1 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 21.76 | [6 empty] | DIL
11 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pisoár : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.359 | 2.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | umyvadlo : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
13 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.797 | 3.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,25*4 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
14 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.8 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
15 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55 | 6.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
16 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.157 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.174 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.259 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 721273145R00 | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.333 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.059 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,0+7,0+5,0+5,0+12,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
21 | 721100 | Napojení do stávajícího potrubí splaškové kanalizace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 721990004 | Zednická výpomoc | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 20.69 | [6 empty] | DIL
24 | 722172731R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.258 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 722172732R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2789 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 722172733R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3328 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 722172734R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3847 | 4.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 722181212RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.135 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 722181213RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 722181213RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.157 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.254 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 722231162R00 | Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 722235813R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 722990014 | Hygienický rozbor vody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 722990018 | Zednická výpomoc | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 33.64 | [6 empty] | DIL
40 | 725014131R00 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0177 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.973 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.12 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.9 | 7.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 725016105R00 | Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02407 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.955 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.189 | 4.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.6 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.124 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.485 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.587 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 725860165RT1 | Zápachová uzávěrka HL610, D 110 mm PP sifon D 110 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sprcha : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
50 | 725860168R00 | Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem SV1451 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 614200 | Skleněná sprchový box 1200x800mm, výška 2300mm, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 725 99-0001 | Zvukověizolační souprava pro WC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 725400 | D + M elektrický bojler 100 l závěsný, 1/N/PE - 220V, kompletní montáž na pevný přípoj | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 55161676R | WC sedátko HELENA, bílé | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 614300 | Sprchová vanička 800x1200 mmse závěsem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 9.17 | [6 empty] | DIL
60 | 726211321R00 | Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01297 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.9 | 7.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 726211141R00 | Modul pro pisoár Kombifix Universal, h. 1090 - 1270 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00575 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.47 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | t | 0.05763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.667 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 003 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [25 empty] | STA
O: | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 003 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 210100_R | D + M centrální elektrický rozvaděč s proudovým chráničem a jističi s dvířky dle ČSN bez předpěťové ochrany | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210200_R | D + M vypínač nebo přepínač 10 A, 250 V | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210300_R | D + M zásuvky 10/16 A, 250 V | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210400_R | D + M dvojitá zásuvka 10/16 A, 250 V | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210500_R | D + M vývod el. kabelu 3+1,5 pro montáž svítidel | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.23 | [6 empty] | DIL
6 | 650101811R00 | Montáž systému bodových svítidel strop. přisaz. | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.47 | 4.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
7 | 900101 | Zednické přípomoci | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
8 | 348100_R | Svítidlo zářivkové LED 2946 lm, 4000K, IP44, 23 W přisauené | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 348200_R | Svítidlo kruhové LED 14W 1898 lm, 4000K IP44, IK07 přisazené | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 004 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [25 empty] | STA
O: | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 004 | Vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 730100 | Elektrické stěnové topení 0,5 kW s termostatem, IP 45, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, kompletní montáž s případnou zásuvkou | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 730200 | Elektrické stěnové topení 1,0 kW s termostatem, IP 45, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, kompletní montáž s přípojnou zásuvkou | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 730300 | Elektrické stěnové topení 2,0 kW s termostatem, IP 45, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, kompletní montáž s přípojnou zásuvkou | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 005 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [25 empty] | STA
O: | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 005 | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 4.19 | [6 empty] | DIL
1 | 728112111R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.37 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 728614212R00 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.54 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 728100 | D + M čidlo vlhkosti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 429117 | Ventilátor axiální, výkon 80 m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | 429118 | Ventilátor axiální, výkon 230 m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 42981161R | Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m | kus | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00381 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 42981162R | Potrubí SPIRO, 125 mm x 3 m | kus | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00471 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 006 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [25 empty] | STA
O: | 001 | Zimní stadion náhradní ledová plocha Opava ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 006 | Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 0062100 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu