Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Otázka č.1

„Dle Vyhlášky 169/ 2016Sb.  Znění účinné od 1.1.2018

"§4               STRUKTURA SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ JE ZPRACOVÁN V ČLENNÍ PODLE DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A ČLENÍ SE NA STAVBNÍ OBJEKTY, PROVOZNÍ SOUBRORY NEBO OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ N ÁKLADY

§4/1

soupis neobsahuje samostatný soupis vedlejších a ostatních nákladů pro celou stavbu

v zadáni se nachází VRN v části:"

"A.1.02

A.2.01

A.2.04

A.2.TČ

A.2.VN"									Objekt 02

stavební část vč. Profesi zdravotechnika ústřední vytápěni silnoproud

slaboproud Objekt03

stavební část vč. Profesí

zdravotechnika ústřední vytápění silnoproud slaboproud Objekt 01

Objekt 01 - zdravotechnika Objekt 01 - elektroinstalace Objekt 04

Objekt 04 - zdravotechnika Objekt 04 - elektroinstalace

Vrty a vnější rozvody tepelných čerpadel pro všechny objekty Vedlejší náklady pro části A.2.01+ A.2.04+A.2.TČ  Infrastruktur VRN jsou v některých položkách vloženy do popisu, aby se rozpustily do cen máme za to že, tyto položky by se měli vyčlenit zvlášť.

Odpověď:

Zadavatel poukazuje na znění § 92 odst. 1 ZZVZ dle kterého má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje

- dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

Dle § 92 odst. 2 ZZVZ dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky na výkon nebo funkci.

Ustanovení § 92 odst. 1 ZZVZ upravuje (vyvratitelnou) domněnku zákonnosti technických podmínek v případě, že dokumentace a soupis prací jsou stanoveny v rozsahu určeném Vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Vyhláška“).

S ohledem i na znění § 92 odst. 2 ZZVZ však uvedené nevylučuje, že soulad s obecním ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ lze dosáhnout i jiným způsobem. Zadavatel má za to, že dokumentace v tomto ohledu splňuje požadavky dle § 36 odst. 3 ZZVZ.

Navíc se zadavatel domnívá, že z textu Vyhlášky ani nevyplývá, že výkaz výměr musí obsahovat samostatně rozepsané vedlejší a ostatní náklady v každé jednotlivé dílčí části.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.

Otázka č.2

„§ 4/2

"KAŽDÝ STAVEBNÍ OBJEKT A INŽENÝRSKÝ OBJEKT JE ZATŘÍDĚN DO DRUHU A OBORU STAVEBNICTVÍ PODLE KLASIFIKACE STAVEBNÍCH DĚL A PRODUKCE, KTERÁ JE UVEŘEJNĚNA NA PORTÁLU O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH SPRAVOVANÉM MINISTERSTEVM PRO MÍSTNÍROZVOJ

JKSO není u objektu uvedena                                                                                                                                                 MÁME ZA TO ŽE JE TOTO NUTNO DOPLNIT“

Odpověď:

V souvislosti s charakterem Vyhlášky zadavatel poukazuje na odpověď na dotaz č. 1. Proto má zadavatel za to, že uvedení JKSO v soupisu prací není nevyhnutné.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.

Otázka č.3

„§ 6 Obsah položky soupisu prací

b)  označení cenové soustavy podle §11

cenová soustava označena pouze v záhlaví textem

je nutno zpřístupnit sloupce s označením cenové soustavy a cenové úrovně před uzamknutím listu - u všech soupisů v cenových soustavách

c)  kód položky podle cenové soustavy podle §11

např. ZTI - díl 722 – vnitřní vodovod

rozpočtář zde při exportu výkazu výměr do excelu odstranil přípony kód u položek se

specifikací materiálu a vzniklo několik položek se stejným kódem, ale rozdílným popisem.

73	722181213	Izolace návleková  ti. stěny  13 mm vnitfnlprůměr 22 mm	m	168,00

74	722181213	Izolace névleková  ti. stěny 13 mm vnitl'ni průměr 28 mm	m	73,00

75	722181213	Izolace névleková  li. stěny 13 mm vnitfnl pniměr 38 mm	m	99,00

76	722181213	Izolace n.évleková  li . slěny 13 mm vnitl'nf prllm ér 42 mm	m	2,5 00

77	72218 1213	Izolace návl&ková  U. stěny  13 mm vnitfnl průměr 52 mm	m	29,00

78	722181213	Izolace návleková ti. stěny 13 mm vnitfnf průměr 63 mm	m	37,00

79	722181215	!izolace návleková   ti. stěny 25 mm vnitfnl průměr 22 mm	m	71,00

80	722181215	lizolace návleková   ti. stěny 25 mm vnilfnlprůměr 28 mm	m	166,00

81	7221812 15	!izolace ná vleková  ti. stěny 25 mm vnitfní průměr 38 mm	m	88,00

82	722181215	!izolace névleková   ti. stěny25 mm vnitfnl průměr 42 mm	m	41,00

83	722181215	!izolace návleková   ti. stěny 25 mm vnilfnl průměr 52 mm	m	83,00

84	722181215	Izolace návleková  li. stěny 25 mm vnitfnl průměr 40 mm	m	29,00

85	722181215	Izolace návleková   ti. stěny 25 mm vnitfnl průměr 63 mm	m	18,00

Máme za to že každá taková položka má svoje jedinečné číslo včetně přípon.“

Odpověď:

V souvislosti s charakterem Vyhlášky zadavatel poukazuje na odpověď na dotaz č. 1.

Uvedení cenové soustavy ve výkazu výměr má pro účastníky zadávacího řízení pouze informativní charakter. Účastník zadávacího řízení doplňuje do výkazu výměr ceny dle vlastního ceníku, takzvané nabídkové ceny.

Kódy položek použité ve výkazu výměr ZTI jsou záměrně použity bez ,,rozšíření", aby nedošlo  k přesné materiálové specifikaci výrobku od konkrétního výrobce.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.

Otázkač. 4

„popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace a jiné pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky

např."

4051771.C             Keramická dlažba • koupelny a WC, formát 30x30 cm	m2	Q8,32QOO                o.oo           0,00

P fesná   materiálová$p8 Cif1kacs   dle PO, viz výk,res O 2 17

Začátek provozniho součtu

103   4,39		4.39000

Zde není přesně specifikováno, o jakou skladbu se jedná, a přesný typ materiálu.“

Odpověď:

Zadavatel se domnívá, že při importu výkazu výměr účastníkem zadávacího řízení do specializovaného rozpočtovacího softwaru došlo k znečitelnění popisu položek. Přesné znění popisu položky si účastník ZŘ může ověřit ve výkazu výměr poskytnutým zadavatelem. V toto popisu je uveden odkaz na PD, kde jsou všechny materiálové specifikace jasně určeny.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.

Otázka č. 5

„Objekt SO-02, SO-03

1, všeobecně chybí u položek odkazy na výkresy a texty v technických zprávách

2, p.č. 116  622472115X    Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. V. ručně

Včetně dodávky a montáže zdobných prvků z externě vyrobených fasádních profilů: římsy soklové, parterové, korunové římsy na okenní rovné, tapynony a frontony

Máme za to , že zdobné prvky nelze naceňovat v rámci vnější omítky stěn.	Na tyto zdobné prvky existují samostatné položky, doplněné o specifikace.

Odpověď:

Zadavatel se domnívá, že při importu výkazu výměr účastníkem zadávacího řízení do specializovaného rozpočtovacího softwaru došlo k importu neúplného popisu položky. Přesné znění popisu položky si uchazeč může ověřit ve výkazu výměr poskytnutým zadavatelem. V toto popisu je uveden odkaz na PD, kde jsou všechny materiálové specifikace jasně určeny. Přesný technologický postup provádění zdobných prvků si určí dodavatel na základě výběru technik či svých zvyklostí – viz PD.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.

Otázka č. 6

Položka z rozpočtu A.1A.1.02

449	D961002	Opatření snížující hluk, prach a emise znečišťujících látek - podmínky dotačního titulu	soubor	1,00000	 	0,00

- používání ohranných pracovních pomucek

- odsávání pračných míst velkokapacitním textilním potrubím s koncovou filtrací

- kropení prašných prostor vodní mlhou, kde to pracovní postup umožňuje

- u shozu bouraného materiálu důkladné krytí kontejneru geotextílií včetně kropení

- používání pracovního nářadí s odsáváním

- kontrola emisí u stavebních strojů, dodavatel doloží protokol o měření emisí z platné STK

- u práci s vývinem znečišťujících látek, u kterých je to možné, použít mobilní odsávání s uhlíkovým fitrem

Tato položka je nejednoznačně určená žádáme tuto položku jasně specifikovat“

Odpověď:

Zadavatel požaduje plnění stanovené dopytovanou položkou v souladu s podmínkami stanovenými dotačním titulem (Státní fond podpory investic, Dostupné bydlení) a odvozenými z Dodatku C Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021 a zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a to v rozsahu stanoveném přiloženou tabulkou (viz dokument „Opatření snižující hluk, prach a emise“).

Účastník zadávacího řízení v rámci uvedené položky plnění nacení realizaci všech uvedených opatření vedoucích ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek během realizace stavby. Plnění těchto opatření bude zhotovitel dokladovat průběžnou fotodokumentací a záznamem ve stavebním deníku.

Otázka č. 7

V rozpočtu ZTI A.1.02 je nastavena hodnota DPH 15% nemělo by být 12%

Odpověď:

Ano, v titulním listu části ZTI je uvedena DPH ve výši 15%. Jedná se o administrativní chybu, která nemá to vliv na výslednou nabídkovou cenu, protože výkaz výměr je oceňován bez DPH. V rekapitulaci dílčích části na titulním listu je však DPH uvedeno s 12%.

Tato skutečnost nemá vliv na hodnocení nabídek jelikož hodnotícím kriteriem je cena bez DPH.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.