Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Otázka č. 1

„Dobrý den,

U položky č.193 Dodávka a montáž požární rolety – T/24 píšete Přesná specifikace dle PD, viz výkres D.3.22. Výpis však končí položkou T/23.

Prosím o doplnění.“

Odpověď:

Zadavatel vzhledem na doručenou žádost doplňuje položku T/24 (dodávka a montáž požární rolety) ve výkresu D.3.22 dle požadavku dodavatele. Výkres D.3.22 s doplněnou položkou T/24 tvoří přílohu tohoto vysvětlení č. 10.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 10 a také s vysvětlením zadávací dokumentace ze strany zadavatele (bez předchozí žádosti), zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19.09.2025 do 10:00.